ANEXO A – MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPRESARIO LICITADOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: |  |  |
| N.I.F. / C.I.F.: |  |  |
| DIRECCION: |  |  |
| TELÉFONO: | FAX | E.MAIL: |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL LICITADOR |  |  |
| NOMBRE Y APELLIDOS: |  |  |
| N.I.F. / C.I.F.: |  |  |
| DIRECCION: |  |  |
| TELÉFONO: | FAX | E.MAIL: |

D E C L A R A

Que, enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento abierto convocado por el INGESA para la contratación del SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA DOTACIÓN DEL PLAN DE SALUD BUCODENTAL DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA  DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE CEUTA (EXP: PA/2024/045/GCE), considera que se encuentra en situación de participar como licitador del  mismo.

Que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que sirve de base a la convocatoria, que lo acepta incondicionalmente y que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.

Que manifiesten haber tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.

Que se compromete en nombre (propio o de la Empresa que representa) a tomar a su cargo los trabajos objeto del contrato con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones y por el siguiente precio en el que incluyen todos los gastos derivados de la prestación del servicio:

Oferta del licitador:

| LOTE 1 MATERIAL FUNGIBLE DESECHABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id PCAP | Descripción del artículo |  | Unidades primaria | Precio unitario | IPSI | PRECIO UNITARIO IPSI INCLUIDO | TOTAL SIN IPSI | TOTAL |
| 1 | EYECTORES DE SALIVA | Eyectores de saliva desechables de colores. Longitud aproximada 12 cm. Por unidades | 15.000 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | ROLLOS DE ALGODÓN Nº 1 | Rollos de algodón desechables libres de celulosa nº1 diámetro 8 mm (finos) Envase: 300 grs o más | 90 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | ROLLOS DE ALGODÓN Nº 2 | Rollos de algodón desechables libres de celulosa nº2 diámetro 10 mm (finos) Envase: 300 grs o más | 90 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | CUBETAS DE FLUOR PEQUEÑAS | Cubetas de flúor doble pequeña de colores desechables | 6.000 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 | CUBETAS DE FLUOR MEDIANAS | Cubetas de flúor doble medianas de colores desechables | 6.000 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 | PINCELES APLICADORES | Pinceles aplicadores desechables punta dura 1 cm. | 2.500 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 | SEDA DENTAL | SEDA DENTAL por rollo (de al menos 25 metros ) | 130 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | BABEROS DESECHABLES PLASTIFICADOS | Baberos de colores desechables impermeables de 3 capas. (Envases aceptados de al menos 500 unds.) | 20 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | SERVILLETAS DESECHABLES | Servilletas blancas desechables de 3 capas. (envases aceptados de al menos 100 unid.) | 80 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | VASOS DESECHABLES | Vasos desechables de papel biodegradable. (Envases de al menos 1.000 Ud) | 10 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | HOJAS DE BISTURI QUIRÚRGICO | Hojas de bisturí quirúrgico nº 11 y nº 15 (Envase de 100 und. (2 envases de cada nº) | 4 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | SUTURA SEDA, Nº 3/0, 4/0 Y 5/0 | Sutura seda aguja curva. Envase 12 suturas (10 envases de cada nº) | 10 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | ESPEJOS DENTALES DESECHABLES | Espejos de exploración dental desechables de colores. Envasados individualmente. Envase 100 ud. | 40 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | AGUJAS ANESTESIA 30 G. | Agujas anestesia 30G, 0,30 x 25 mm Envase de 100 uds. | 20 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | AGUJAS ANESTESIA 27 G. | Agujas anestesia 27G, 0,40 x 35 mm Envase de 100 uds. | 20 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 | PUNTAS DE RECAMBIO ACIDO ORTOFOSFORICO | Puntas de recambio para aplicación de ácido ortofostórico estándar. | 1.400 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 17 | PUNTAS DE RECAMBIO PARA SELLADOR | Puntas de recambio para aplicación de sellador dental | 1.400 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 18 | SELLADOR DE FOSAS Y FISURAS | Sellador de fosas y fisuras, fotopolimerizable. Mezcla de Bis-GMA, dimetacrilatos, óxido de titanio, iniciadores y estabilizadores. Color blanco | 90 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 19 | REVELADOR DE PLACA DENTAL NUEVA | Revelador de Placa dental bacteriana en tabletas. Tiñe de un color la placa dental para ser visible. (Envase de al menos 50 Unidades) | 150 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20 | CEPILLOS DENTALES PARA NIÑOS | Cepillos dentales de colores para niños con mango ergonómicos envasados individualmente. Envase 100 ud. | 100 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 21 | COLUTORIO DENTAL CON CPC | Cloruro de Cetilpiridinio. Envase 500 ml | 100 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22 | ACEITE LUBRICANTE CON APLIQUES | Spray Aceite lubricante con apliques para material rotatorio (Turbina, Contra-ángulo y pieza de mano recta compatibles con los actuales en consulta). Envase 500 ml | 9 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 23 | REVELADOR DE PLACA DENTAL NUEVA Y ANTIGUA | Revelador de Placa dental bacteriana. Tiñe de un color la placa dental nueva y la antigua de otro color para ser visible. (Envase de al menos 10 Unidades) | 90 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 24 | CÁNULAS DE ASPIRACIÓN | Cánulas de Plástico de Aspiración Dental esterilizables a 134ºC 3 Uds | 20 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 25 | BARNIZ DENTAL | 5% NaF Compuesto por 22.600 PPM de fluor | 30 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  |  |  |  | 0,00 € | 0,0000 € | TOTAL | 0,00 € | 0,00 € |

| LOTE 2 MATERIAL FUNGIBLE NO DESECHABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id PCAP | Descripción del artículo |  | Unidades primaria | Precio unitario | IPSI | PRECIO UNITARIO IPSI INCLUIDO | TOTAL SIN IPSI | TOTAL PRIMARIA |
| 26 | MANGO PARA PINCELES APLICADORES | Mango para pinceles aplicadores. Por unidad | 120 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 27 | SEPARADOR DE MEJILLAS EXTRAORAL INFANTIL | Retractor intraoral infantil esterilizables a 134 º C. Por unidad | 15 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 28 | PORTA SERVILLETAS METALICO | Porta babero metálico. Unidad | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 29 | ESPEJO DE MANO | Espejo ligero para que el paciente lo pueda coger y mantenerse de pie por si solo con base de soporte estable. | 3 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 30 | FANTOMA DENTAL ODONTOPEDIATRIA | Modelo de dentadura completa. Maxilar y mandíbula. Estratos de encía elástico y recambiables | 3 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 31 | CUBETAS DE FLÚOR GRANDE | Cubeta flúor doble GRANDE de colores desechables | 800 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 32 | ESPEJO PLANO INTRAORAL | Espejo plano intraoral nº 5. Rodio. Rosca simple Socket. Envase de 12 unds. | 20 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 33 | PINCELES APLICADORES | Pinceles aplicadores desechables punta dura 1 cm. | 2.500 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 34 | MANGO DE ESPEJOS | Mango de espejo Acero inoxidable. Tipo de rosca simple socket. Por unidades | 30 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 35 | PINZAS DE ALGODÓN | Pinzas de algodón y curación. Acero inoxidable 16 cm. Por unidades | 100 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 36 | SONDA PERIODONTOALES | Sonda Periodontales calibradas. Acero inoxidable. De 8 y 1 mm. 5 unidades de cada una | 5 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 37 | CUCHARA EXCAVADORA | Cuchara excavadora doble. Acero inoxidable. 2mm | 10 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 38 | MANGO BISTURÍ | Mango de Bisturí nº 3. Por unidades | 12 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 39 | PORTA AGUJAS | Porta agujas tipo Mayo. Acero inoxidable | 10 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 40 | PERIOSTOTOMOS | Periostotomos tipo MOLT. Acero inox. Con 2 partes activas una cortante y otra desafilada. Para central cilíndrica. | 10 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 41 | BOTADOR DENTAL | Botador punta activa recta de 3,5 mm. Acero inoxidable. Por unidades | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 42 | BOTADOR DENTAL | Botador punta activa plana. Mango ergonómico. Acero inoxidable. Por unidades | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 43 | JERINGA DE ANESTESIA | Jeringa de anestesia con aspiración. Acero inoxidable . Por unidades | 25 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 44 | FRESAS ZERKYA | Fresas Zekrya punta activa. 28 mm. Vástago largo. Carburo tunsteno. Caja/5 unidades. | 20 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 45 | CUBETAS DE DESINFECCIÓN DE FRESAS | Cubeta de desinfección de fresas. Por unidad | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 46 | GAFAS PROTECTORAS PARA POLIMERIZACIÓN LUZ CURADO UV | Policarbonato y tratamiento antivaho y antiralladuras | 12 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 47 | PANTALLAS PROTECTORAS FACIALES | Pantallas de plastico APET altamente transparente de espuma autoadhesiva | 36 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 48 | INSERTOS ULTRASONIDOS | Tipo SATELEC GD3. con irrigación y terminación en punta | 50 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 49 | PINZAS PARA PAPEL ARTICULAR | inoxidable, parte rectar activa de 16cm | 30 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 50 | SONDAS DE EXPLORACIÓN | Aceero Inoxidable. Redonda y triangular. Doble parte activa | 60 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 51 | FRESA FISURA DIAMANTE TURBINA APERTURA | Fresa diamante 830 periforme grano grueso. Diámetro 0,9mm. Longitud parte activa 2,7mm. Caja con 5 unidades. | 18 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 52 | FRESA FISURA DIAMANTE TURBINA APERTURA | Fresa 802-014-G. turbina. Bola diamante en el cuello apertura de cavidades. Caja 5 unidades | 18 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 53 | FRESAS CARBURO TUNGSTENO CONTRAANGULO | Fresa bola carburo para remoción de caries. -Fresa C1. 016. Caja 5 unidades | 18 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 54 | FRESAS CARBURO TUNGSTENO TURBINA | Fresa bola carburo para remoción de caries. -Fresa C1. 016. Caja 5 unidades | 8 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 55 | FRESAS DENTAL DIAMANTE FG | Fresa dental diamante FG Turbina oval grano fino. Tamaño 0,14mm. 1 caja/5 unidades. | 8 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 56 | PIEDRA DE ARKANSAS | Grano fino turbina. Forma de baja. Caja con 10 unidades | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 57 | PORTA AGUJAS | Porta agujas tipo Mayo. Acero inoxidable. Longitud 14 cms | 9 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 58 | TIJERAS QUIRURGICAS | Tijeras quirúrgica tipo Mayo. Acero inoxidable. Curva R/R. longitud 18,5 cm | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 59 | MATRICES METALICOS | Matrices de acero inoxidable. Grosor 0,03 mm. Rollos de 3 metros. Unidades | 20 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 60 | ABREBOCAS | Abrebocas con sistema de campo seco Ortho tecnology. Tamaño pequeño y mediano,. Componentes autoclavables con accesorios, arco ajustable en longitud | 12 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 61 | MATRICES TRANSPARENTES | Cinta pliester para matrices transparentes. Presentada en cajitas distribuidoras con dispositos de cortes. Espesor 0,05 mm. Por Rollos 15 metros de largo | 9 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 62 | INSTRUMENTOS OBTURACIONES DE PLASTICO | Bola espátula. Parte activa de la espátula para aplicar metarial. Mango santinado.Longitud de 17,5 cm. Unidades | 80 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 63 | FRESERO AUTOCLAVE | Fresero autoclavable hasta 135ºC. Para fresas de turbina y contra angulo. 77 huecos. Unidades | 12 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 64 | DISCOS DE PULIDO | Estuche intro completo SOFLEX POP con grosor normal. 240 discos surtidos y 1 mandril | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 65 | MATRICES SECCIONALES | kit completo. Anillos de Niquel/Titanio | 12 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 66 | MATRICES PREFORMADO | Bandas matrices preformadas y contorneadas. Contenido 72 bandas. Kit de introducción | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 67 | ESPONJA HEMOSTÁTICA | De colágeno hidrlizado.Cicatrizante y reabsorbible por el organismo. Cajas de 40 unidades | 20 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 68 | DISPENSADOR DE ROLLOS DE ALGODÓN | De dispensado individual. Plastico transparente | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 69 | PINZAS DE DISECCIÓN ATRAUMATICAS | Pinzas tipo Adson. SIN dientes. Acero inoxidable . 12 cm. | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 70 | PINZAS DE DISECCIÓN TRAUMATICAS | Pinzas tipo Adson. CON dientes. Acero inoxidable . 12 cm. | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 71 | PINZAS HEMOSTATICAS | Pinzas micro mosquito recto, sin dientes. Acero inoxidable. Longitrud 10 cm | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 72 | BOTADOR DENTAL PUNTA RECTA | Botador punta activa recta de 3,5mm. Acero inoxidable. Por UNIDADES | 8 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 73 | BOTADOR DENTAL PUNTA PLANA | Botador punta activa plana. Mango ergonómico. Acero inoxidable. | 8 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 74 | BOTADOR WINTER DERECHO | Botador Winter 14R derecho. Acero inoxidable. Resistente, ergonómico. | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 75 | BOTADOR WINTER IZQUIERDO | Botador Winer 14L izquierdo. Acero inoxidable. Resistente. Ergonómico | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 76 | FORCEPS SUPERIORES ANTERIOR | Fórceps de acero inoxidable para extracción de apertura suave. Resistente, ergonómico. Sujeción firme | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 77 | FORCEPS PREMOLARES SUPERIORES | Fórceps E7 de acero inoxidable para extracción de apertura suave. Resistente, ergonómico. Sujeción firme | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 78 | FORCEPS MOLARES SUPEROR IZQUIERDO | Fórceps para molares superiores izquierdo. Acero inoxidable para extracción de apertura suave. Resistente, ergonómico.Sujeción firme | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 79 | FORCEPS MOLARES SUPERIOR DCHO | Fórceps para molares superiores derecho. Acero inoxidable para extracción de apertura suave. Resistente, ergonómico.Sujeción firme | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 80 | FORCEPS CORDALES SUPERIORES | Fórceps nº67 A para cordales superiores. Acero inoxidable para extracción de apertura suave.Resistente, ergonómico. Sujeción firme | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 81 | FORCEPS BAYONETA | Fórceps Bayoneta para raíces superiores. ASA nº51. Acero inoxidable para extracción de apertura suave. Resistente, ergonómico. Sujeción firme | 4 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 82 | FORCEPS PREMOLARES INF. | Fórceps para molares inferiores en forma de CUERNO DE VACA. Acero inoxidable. Resistente, ergonómico. Sujeción firme | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 83 | FORCEPS MOLARES INFERIORES | Fórceps para molares inferiores en forma de PICO DE LORO. Acero inoxidable. Resistente, ergonómico. Sujeción firme. | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 84 | FORCEPS MOLARES SUPERIORES | Fórceps para la extracción de piezas dentales Nº 18. Resistentes, con forma anatómica y sujeción firme | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 85 | FORCEPS CORDALES INFERIORES | Fórceps para cordales inferiores. Acero inoxidable para extracción de apertura suave. Resistente, ergonómico. Sujeción firme | 6 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 86 | FORCEPS PARA RAIZ INFERIOR | Fórceps para raíces inferiores o restos radiculares inferiores. Acero inoxidable, apertura suave. Resistente, ergonómico. | 3 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL | 0,00 € | 0,00 € |

| LOTE 3 MATERIAL PARA OBTURACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id PCAP | Descripción del artículo |  | Unidades primaria | Precio unitario | IPSI | PRECIO UNITARIO IPSI INCLUIDO | TOTAL SIN IPSI | TOTAL PRIMARIA |
| 87 | ACIDO ORTOFOSFORICO AL 37% | Jeringa de Ácido orto fosfórico Jumbo. Jeringas vacías intraorales y conector | 18 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 88 | BASTONCILLO MICROAPLICADOR | Bastoncillo micro aplicador desechables y flexible. No absorbentes y con formato esférico | 5.000 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 89 | PAPEL ARTICULAR NORMAL | Papel de articular azul para obturación 200 micras (Envases aceptados de al menos 300 unds.) | 12 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 90 | PAPEL ARTICULAR FINO | Papel de articular fino rojo para obturación 0,04 mm. (Envases aceptados de al menos 200 unds.) | 12 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 91 | COMPOSITE | Hibrido submicrónico y fotocurado. Relleno Circonio y silice para anteriores y posteriores. Jeringas de 4 grs. Colores A1,A2,A3 y A3,5. 15 UNIDADES DE CADA COLOR | 60 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 92 | COMPOSITTE TIPO BULK FILL | tecnologia de nanorelleno. Metacrilato. Fotocurado hasta 5 milimetros. Jeringas de 4 gramos, para piezas posteriores. Color A2 | 50 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 93 | COMPOSITE TIPO BULK FILL FLUIDO | Curado hasta 4 mm profundidad. Reducido nivel de tensión y contracción. Presentación jeringa de 2 grs. Cajas de 2 jeringas | 25 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 94 | FUNDAS PROTECTORAS DE LAMPARAS DE POLIMERIZACIÓN | Protectores dsechables de lamparas de polimerización. Cajas de 250 unidades | 10 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 95 | ADHESIVO | Adhesivo universal autograbante y grabado ácido total. Primer paso para todas las restauraciones indirectas- Bote de 5 ml | 25 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 96 | CEMENTO PROVISIONAL | Cemento provisional Sin eugenol. Bote de 38 grms | 3 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 97 | IONÓMERO DE VIDRIO FOTOPOLIMERIZABLE | Ionómero vidrio fotopolimerizable, fotocurable, baja solubilidad en agua y radiopaco. | 8 | 0,00 € | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  |  |  |  | 0,00 € |  |  | 0,00 € | 0,00 € |

Fecha y firma del licitador

(Conforme establece la Orden PCI/566/2019, de 21 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; cuando el pliego facilite información sobre obligaciones de carácter social o laboral, el órgano de contratación deberá exigir a las empresas en el pliego que manifiesten haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en estas materias, de acuerdo con lo indicado en el artículo 129.2 de la Ley 9/2017).

GERENCIA DE ATENCIÓN SANITARIA– Edificio Polifuncional 1ª planta,   Avd. Otero, s/n.     51002 CEUTA