## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
EMP | Capítulo |  | Piscinas | [6 empty] | 1 | 17746.04 | 17746.04
EMPV.1a1 | Partida | u | Equipo depuración de piscina 40 m³ rec vítreo | [6 empty] | 4 | 4157.7 | 16630.8
Equipo completo de depuración para piscina de volumen 40 m3, constituido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros de cabello, cestos coladores, bombas centrífugas, motores eléctricos, manómetros; CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro con el grupo motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 1 sumidero de fondo antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de impulsión de ABS y 2 skimmers de ABS. Instalación eléctrica completa, reloj programador, incluso proyector sumergido empotrado en muro con maniobra desde cuadro. Instalación completa de fontanería con línea de llenado circuitos de PVC de 10 atm para filtrado e impulsión conexionado con filtro depurador de acero inoxidable de arena de sílice valvulería, un sumidero de desagüe y aspiración de fondo un skimmer con toma para barredera manual dos boquillas de impulsión orientables todo totalmente instalado conexionado comprobado y puesta en marcha.
MOOA.8a | Mano de obra | h | Oficial 1ª construcción | [6 empty] | 1 | 23.05 | 23.05
Oficial 1ª construcción.
MOOA12a | Mano de obra | h | Peón ordinario construcción | [6 empty] | 1 | 19.34 | 19.34
Peón ordinario construcción.
MOOE.8a | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricidad | [6 empty] | 2 | 20.04 | 40.08
Oficial 1ª electricidad.
MOOE11a | Mano de obra | h | Especialista electricidad | [6 empty] | 1 | 17.33 | 17.33
Especialista electricidad.
MOOF.8a | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanería | [6 empty] | 4 | 20.04 | 80.16
Oficial 1ª fontanería.
MOOF.9a | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanería | [6 empty] | 4 | 20.04 | 80.16
Oficial 2ª fontanería.
MOOF11a | Mano de obra | h | Especialista fontanería | [6 empty] | 1 | 17.33 | 17.33
Especialista fontanería.
PBAC.2hb | Material | t | BL II/ A-L 42.5 R envasado | [6 empty] | 0.15 | 0 | 0
Cemento portland blanco con adiciones BL II/ A-L 42.5 R, según norma UNE 80.305, envasado.
PBPM.1aa | Material | m3 | Mto cto M-15 man | [6 empty] | 0 | 121.96 | 0
PBPM.2ab | Material | m3 | Mto cto bl M-15 mec | [6 empty] | 0 | 173.4 | 0
PBPM.2ba | Material | m3 | Mto cto bl M-10 man | [6 empty] | 0 | 161.2 | 0
PBPC32abbaaa | Material | m3 | HA-30/B/20/XD2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PBRA.5a | Material | kg | Arenilla y polvo de mármol | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Arenilla y polvo de mármol.
PEAM.3aad | Material | m2 | Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PRRB10aa | Material | m2 | Mosaico vidrio 2.5x2.5 suave | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PSMD53db | Material | u | Sumidero PVC c/rejilla y salida | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sumidero con cuerpo en PVC con salidas de diámetro 50 y 63mm y rejilla en acero inoxidable para piscina prefabricada.
PSMD57a | Material | u | Válvula selectora 6 vías 1½" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Válvula selectora de seis vías 1 1/2".
PSMD59b | Material | u | Proyector subacuático plas cro | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Proyector subacuático completo con cuerpo y aro en plástico cromado nicho y lámpara de 300 W 12 V.
PSMD60a | Material | u | Nicho plástico con prensaestopas | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Nicho en plástico con prensaestopas.
PSMD62a | Material | u | Caja conexiones de PVC sal3/4" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Caja de conexiones en material PVC, con salidas para conexión de tubo pasacable de 3/4".
PSMD64a | Material | u | Manguera pasacables 1m rosca3/4" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Manguera pasacables de 1m con extremos roscados de 3/4" para unión del proyector a la caja de conexiones longitud 1m.
PSMD67ca | Material | u | Bomba asp Q 16 m³/h | [6 empty] | 1 | 3680 | 3680
PIED.1aacaaac | Material | u | Intr difl 25A bip 300mA AC inst man | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PIED.1aaaaaac | Material | u | Intr difl 25A bip 10mA AC inst man | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PUAC.4dbba | Material | m | Tb PVC jnt peg ø32 10atm | [6 empty] | 8 | 0 | 0
PICG39bc | Material | u | Intr hor 2 mod 120 min | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PUAC.4fbba | Material | m | Tb PVC jnt peg ø50 10atm | [6 empty] | 40 | 0 | 0
PIFG30d | Material | u | Valv esfera lat-niq ø1" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PEAM.3acc | Material | m2 | Mallazo ME 500 T 20x20 ø 6-6 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PIFG31f | Material | u | Valv esfera PVC uni rosc ø2" | [6 empty] | 2 | 0 | 0
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 39.575 | 2 | 79.15
CI | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.03 | 4036.6 | 121.1
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | EMPV.1a1 | 4 | 4157.7 | 16630.8
DDDR10a | Partida | m2 | Extracción controlada alicatados y aplacados | [6 empty] | 19.6 | 13.53 | 265.19
Extracción y/o picado controlado de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte.
MOOA12a | Mano de obra | h | Peón ordinario construcción | [6 empty] | 0.666 | 19.34 | 12.88
Peón ordinario construcción.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.129 | 2 | 0.26
CI | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.03 | 13.14 | 0.39
|  |  |  | 10% a reponer | 4 | 49 | 0.1 | 0 | 19.6
[9 empty] | DDDR10a | 19.6 | 13.53 | 265.19
ERPA13ahc | Partida | m2 | Mosaico 2.5x2.5 C2T CG2 | [6 empty] | 19.6 | 43.37 | 850.05
Revestimiento cerámico realizado con mosaico de vidrio de 2.5x2.5cm, colocado con adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido (C2T) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes, eliminación de papel y limpieza.
MOOA.8a | Mano de obra | h | Oficial 1ª construcción | [6 empty] | 0.42 | 23.05 | 9.68
Oficial 1ª construcción.
MOOA12a | Mano de obra | h | Peón ordinario construcción | [6 empty] | 0.21 | 19.34 | 4.06
Peón ordinario construcción.
PRRB10ab | Material | m2 | Mosaico vidrio 2.5x2.5 intenso | [6 empty] | 1.05 | 14.71 | 15.45
Mosaico de vidrio de 2.5x2.5cm, colores intensos, en placas de papel engomado de 33x33cm.
PBUA50bca | Material | kg | Adh cementoso C2 T | [6 empty] | 4 | 1.24 | 4.96
Adhesivo cementoso mejorado (C2 T) con deslizamiento reducido, según UNE-EN 12004.
PBUR.1b | Material | kg | Mto juntas cementoso CG2 | [6 empty] | 4 | 1.78 | 7.12
Mortero de juntas cementoso mejorado (CG2) con alta resistencia a la abrasión y absorción de agua reducida, según UNE-EN 13888.
PBAA.1a | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.007 | 1.08 | 0.01
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.413 | 2 | 0.83
CI | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.03 | 42.11 | 1.26
|  |  |  | 10% reposición | 4 | 49 | 0.1 | 0 | 19.6
[9 empty] | ERPA13ahc | 19.6 | 43.37 | 850.05
[9 empty] | EMP | 1 | 17746.04 | 17746.04
[9 empty] | TREBOL_LEGALI | 1 | 17746.04 | 17746.04

## Resumen
PROYECTO: LEGALIZACIÓN DE PISCINAS FASE II. PROMOTOR: SAREB S.A. SITUACIÓN: CAMINO CERVERA, POL. 18, PARC. 136. PEÑÍSCOLA. ARQUITECTO: ANDREU CRIADO DIUMENGE.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
01# | Piscinas | 17746.04
TOTAL EJECUCION MATERIAL |  | 17746.04
T O T A L |  | 17746.04