## Listado Ponderado Materiales
ANEXO 2: LISTADO DE PRODUCTOS A PRESUPUESTAR: "MATERIAL ELÉCTRICO Y APARAMENTA RELACIONADA"
Ref Enaire | Ref Proveedor | DESCRIPCION | Unidades | Ponderación | Unidades | Precio Unitario Ofertado (*) | Precio Ponderado € | %
1 |  | ABRAZADERA METÁLICA DESA METRICA L-32 M-6 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
2 |  | ABRAZADERA PVC TUBO H M-20 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
3 |  | ADAPTADOR MECANISMO MODULAR NIESSEN-ABB T1000 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
4 |  | ANALIZADOR DE REDES, CIRCUTOR CVM-C10-SDC-ITF-485-ICT2, cod M5591100F0000 20/120Vcc | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
5 |  | ARMARIO POLIESTER, IP-65, 24 ELEMENTOS, SUPERFICIE | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
6 |  | BANANA SEGURIDAD CONEXION POSTERIOR, MACHO, Ø 4mm, NEGRO | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
7 |  | BANANA SEGURIDAD CONEXION POSTERIOR, MACHO, Ø 4mm, ROJA | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
8 |  | BARRA CINLÍNDRICA, NEUTRO, 10X38 mm, 500V | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
9 |  | BASE ADHESIVA PARA BRIDAS :19*19 mm, (100 ud) | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
10 |  | BASE AÉREA MULTIPLE 6T C/LIMIT LEGRAND 694656 BLANCO | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
11 |  | BASE AÉREA MULTIPLE 6T S/CABLE LEGRAND 694639 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
12 |  | BASE AÉREA MULTIPLE CUADRADA 4T SCHUKO SOLERA 8104 250V 16A | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
13 |  | BASE AÉREA MULTIPLE LINEAL 6T SCHUKO SOLERA 8006IL C/INTERRUP 250V 16A | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
14 |  | BASE CETAC 2P+T 16A IP44 220V AÉREA AZUL | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
15 |  | BASE CETAC 2P+T 32A EMPOTRAR AZUL | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
16 |  | BASE DOBLE NIESSEN-ABB T1087 RJ SCHUKO/FRANCÉS | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
17 |  | BASE DOBLE NIESSEN-ABB T1088 BL SCHUKO | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
18 |  | BASE EMPOTRAR C/TAPA SCHUKO 16A AZUL | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
19 |  | BASE ENCHUFE SHUKO A.S. 75432-39 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
20 |  | BASE ESTANCA SUPERFICIE 2P+TTL c/TAPA GRIS LEGRAND IP-55 069733 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
21 |  | BASE MÚLTIPLE 4 TOMAS C/TIERRA S/CABLE 80004 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
22 |  | BASE PORTA RELÉ SCHNEIDER RUMC32GD 125VDC 10A 3C/O | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
23 |  | BASE PORTA RELÉ SCHNEIDER, 6A, RXM4AB2P7, 230VAC, 4NANC | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
24 |  | BLOQUEADOR UNIVERSAL INTERRUPTORES, SOFAMEL, P-DM 11, NYLON | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
25 |  | BLOQUEADOR UNIVERSAL INTERRUPTORES, SOFAMEL, P-DM 20, NYLON | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
26 |  | BOBINA DISPARO SCHNEIDER MX 110-415Vca 100-130Vcc ref.:A9A26476 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
27 |  | BORNA CARRIL DIN 4mm², AZUL | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
28 |  | BORNA CARRIL DIN 4mm², GRIS | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
29 |  | BORNA CARRIL DIN, 4mm², AMARILLO-VERDE | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
30 |  | BORNA SEGURIDAD CONEXION POSTERIOR, HEMBRA, Ø 4mm, NEGRO | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
31 |  | BORNA SEGURIDAD CONEXION POSTERIOR, HEMBRA, Ø 4mm, ROJA | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
32 |  | BRIDA EXTERIOR, NYLON, BLANCA, 2,5x100mm, (100ud) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
33 |  | BRIDA EXTERIOR, NYLON, NEGRA, 2,5x100mm, (100ud) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
34 |  | BRIDA EXTERIOR, NYLON, NEGRA, 2,5x160mm, (100ud) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
35 |  | BRIDA EXTERIOR, NYLON, NEGRA, 2,5x200mm, (100ud) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
36 |  | BRIDA EXTERIOR, NYLON, NEGRA, 3,5x140mm, (100ud) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
37 |  | BRIDA EXTERIOR, NYLON, NEGRA, 3,6x200mm, (100ud) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
38 |  | BRIDA EXTERIOR, NYLON, NEGRA, 3,6x300mm, (100ud) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
39 |  | BRIDA EXTERIOR, NYLON, NEGRA, 4,8x160mm, (100ud) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
40 |  | BRIDA EXTERIOR, NYLON, NEGRA, 4,8x200mm, (100ud) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
41 |  | BRIDA EXTERIOR, NYLON, NEGRA, 4,8x300mm, (100ud) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
42 |  | BRIDA EXTERIOR, NYLON, NEGRA, 4,8x370mm, (100ud) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
43 |  | BRIDA EXTERIOR, NYLON, NEGRA, 7,6x200mm, (100ud) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
44 |  | BRIDA EXTERIOR, NYLON, NEGRA, 7,6x300mm, (100ud) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
45 |  | BRIDA EXTERIOR, NYLON, NEGRA, 7,6x360mm, (100ud) | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
46 |  | BRIDAS SOPORTE ADHESIVO BLANCO 19x19mm (100ud) | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
47 |  | BRIDAS SOPORTE ADHESIVO BLANCO 27x27mm (100ud) | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
48 |  | BRIDAS SOPORTE ADHESIVO NEGRO 19x19mm (100ud) | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
49 |  | BRIDAS SOPORTE ADHESIVO NEGRO 27x27mm (100ud) | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
50 |  | BRIDAS SOPORTE ATORNILLADO KOBAN SF5BK NEGRO brida max 5mm ancho (100ud) | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
51 |  | BRIDAS SOPORTE ATORNILLADO KOBAN SF5NAT BLANCO brida max 5mm ancho (100ud) | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
52 |  | BRIDAS SOPORTE ATORNILLADO KOBAN SF9BK NEGRO brida max 9mm ancho (100ud) | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
53 |  | BRIDAS SOPORTE ATORNILLADO KOBAN SF9NAT BLANCO brida max 9mm ancho (100ud) | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
54 |  | CAJA CONEXIÓN WIELAND 120X95X55MM AK2-IP54 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
55 |  | CAJA ESTANCA 108x108x64mm C/TAPA TORNILLOS 1/4 VUELTA IP 65-IP 67, 7 ENTRADAS IDE EV-111 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
56 |  | CAJA ESTANCA APLEI 0003005 IP-65 ALUMNIO 200x150x92mm | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
57 |  | CAJA ESTANCA C/FICHA 6mm IP68 93X73X38mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
58 |  | CAJA ESTANCA CIEGA IP66 100X100x50mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
59 |  | CAJA ESTANCA CIEGA IP66 110X150x70mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
60 |  | CAJA ESTANCA EXTERIOR FAMATEL 3075 S/CONOS 310x240x125mm IP55 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
61 |  | CAJA ESTANCA SUPERFICIE 10 ENTRADAS IP-65 162x116x76 EV-161mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
62 |  | CAJA PROTECCIÓN CLAVED 1465 M 165x120x73 mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
63 |  | CAJA PUENTE CONEXIÓN TIERRA TC-1 ESTANCA 100x160mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
64 |  | CAJA SUPERFICIE 2 ELEMENTOS LEGRAND 069672 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
65 |  | CANAL CUADRO ELÉCTRICO, PERFORADO, 40X40mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
66 |  | CANALETA PVC BLANCO 40X60mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
67 |  | CASQUILLO PROTECTOR GAESTOPAS 848 PG16 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
68 |  | CASQUILLO PROTECTOR GAESTOPAS 848 PG21 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
69 |  | CÉLULA FOTOELÉCTRICA RODMAN RF-10 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
70 |  | CENTRAL TOMA CORRIENTE, PRYMA, 17.12 GM-RR, 12 ELEM., 504x297x177 mm | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
71 |  | CILINDRO con ELECTRODOS CONDAIR A363 (HUMECTADOR CONDAIR CP2-F6 [S3]) | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
72 |  | CILINDRO con ELECTRODOS CONDAIR A364 (HUMECTADOR CONDAIR CP2-F10 [S4]) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
73 |  | CILINDRO con ELECTRODOS CONDAIR A674 (HUMECTADOR CONDAIR CP2-F17 [T5]) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
74 |  | CILINDRO HUMECTADOR CONDAIR SERIE L D363 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
75 |  | CILINDRO HUMECTADOR CONDAIR SERIE L D464 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
76 |  | CILINDRO HUMECTADOR CONDAIR SERIE L D674 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
77 |  | CINTA AISLANTE, AMARILL/VERDE, 20 M X 19 mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
78 |  | CINTA AISLANTE, AMARILLA, 20 M X 19 mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
79 |  | CINTA AISLANTE, AZUL, 20 M X 19 mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
80 |  | CINTA AISLANTE, BLANCO, 20 M X 19 mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
81 |  | CINTA AISLANTE, GRIS, 20 M X 19 mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
82 |  | CINTA AISLANTE, MARRÓN, 20 M X 19 mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
83 |  | CINTA AISLANTE, NEGRA, 20 M X 19 mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
84 |  | CINTA AISLANTE, ROJA, 20 M X 19 mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
85 |  | CINTA AISLANTE, VERDE, 20 M X 19 mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
86 |  | CINTA ESPIRO BLANCA 14-100mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
87 |  | CINTA ESPIRO BLANCA 6-50mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
88 |  | CINTA ESPIRO NEGRA 14-100mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
89 |  | CINTA ESPIRO NEGRA 6-50mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
90 |  | CLAVIJA BIPOLAR AÉREA 2P+T FRANCES-SCHUKO 16A 250V SALIDA LATERAL BLANCA ref 1400B | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
91 |  | CLAVIJA BIPOLAR AÉREA 2P+T FRANCES-SCHUKO 16A 250V SALIDA LATERAL ROJA ref 577R | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
92 |  | CLAVIJA BIPOLAR AÉREA SCHUKO BLANCO 16A 250V SOLERA 6566 SALIDA LATERAL | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
93 |  | CLAVIJA BIPOLAR AEREA SCHUKO BLANCO 16A 250V SOLERA BT6706B | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
94 |  | CLAVIJA BIPOLAR AEREA SCHUKO CAUCHO NEGRO HEMBRA 16A 250V LEGRAN 050343 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
95 |  | CLAVIJA BIPOLAR AEREA SCHUKO CAUCHO NEGRO MACHO 16A 250V LEGRAN 050342 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
96 |  | CLAVIJA CETAC AÉREA, 3P+N+T, 32A, ROJA | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
97 |  | CLAVIJA RED AEREA IEC C13 HEMBRA | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
98 |  | CLAVIJA RED AEREA IEC C13 MACHO | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
99 |  | COAXIAL 75u SIEMENS 47295 1.0/2,3 M A 1,5/5,6 H | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
100 |  | CODO FLEXIBLE 90º TUBO Ø20mm GAESTOPAS 247.2000.0 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
101 |  | CONDUCTOR MANGUERA H05VV-F 3G1,5 BLANCA (100m) | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
102 |  | CONDUCTOR MANGUERA H05VV-F 3G2,5 BLANCA 100m | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
103 |  | CONDUCTOR RZ1-K(AS) 0,6/1KV MANGUERA VERDE 3Gx2,5 mm² | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
104 |  | CONDUCTOR RZ1-K(AS) 0,6/1KV MANGUERA VERDE 3Gx6 mm² | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
105 |  | CONDUCTOR RZ1-K(AS) 0,6/1KV MANGUERA VERDE 5Gx6 mm² | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
106 |  | CONDUCTOR TIERRA COBRE DESNUDO 35mm² | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
107 |  | CONECTOR RED CHASIS IEC C14 M | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
108 |  | CONEXIÓN C/INTERRUPTOR NEGRO PLANO 2x0,5mm² SOLERA 558-N 1,5m | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
109 |  | CONMUTADOR 3 POSICIONES I/0/II SCHNEIDER A9E18073 250VAC 20A | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
110 |  | CONMUTADOR DOBLE SUPERFICIE ESTANCO GRS LEGRAND IP-55 069715 250V 10A | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
111 |  | CONMUTADOR SIMPLE SUPERFICIE ESTANCO IP 55 LEGRAND 69711 250V 10A | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
112 |  | CONTACTO AUX. OF para iC60 SCHNEIDER A9A26924 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
113 |  | CONTACTO AUXILIAR para Interruptor automatico ComPact NS NSX - REF 29450 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
114 |  | CONTACTOR SCHNEIDER ICT ref A9C20732 25A 2NA 230/240V 50Hz | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
115 |  | CONTACTOR SCHNEIDER ICT ref A9C22712 16A 2NA 230/240V 50Hz | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
116 |  | CUADRO ELÉCTRICO EXTERIOR SUPERFICIE 6 ELEMENTOS IP65 SOLERA INDUBOX 1306B 170x200x115mm | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
117 |  | CURVA FLEXIBLE METRICA 32 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
118 |  | CURVA FLEXIBLE para TUBO H GRIS LH M-20 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
119 |  | DIFERENCIAL 4x25A 300mA 380V CLASE AC A9R84425 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
120 |  | DRIVER LC 50/60W 1200/700/1400mA FIXC C SNC | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
121 |  | EXTRACTOR S&P TD-800/200N 3V | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
122 |  | FUSIBLE CILÍNDRICO GLT-1 16 A 500 V 14x51mm | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
123 |  | FUSIBLE CILÍNDRICO, 10x38mm, Gg, 500V, 4A | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
124 |  | FUSIBLE CILÍNDRICO, 10x38mm, Gg, 500V, 6A | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
125 |  | FUSIBLE CILÍNDRICO, ZR-0, 10x38mm, Gg, 500V, 32A | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
126 |  | GEL CONDUCTIVER PLUS AT-010L (4,5kg) | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
127 |  | GRAPA PICA TOMA TIERRA 2T | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
128 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA Acti 9 iID SCHNEIDER A9R21225 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
129 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x40A 30mA Acti 9 iID SCHNEIDER A9R21240 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
130 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x25A 30mA SCHNEIDER | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
131 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL Acti 9 iDPN N Vigi 1P+N - 16A -C 30mA SCHNEIDER A9D33616 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
132 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL Acti 9 iDPN N Vigi 1P+N - 20A -C 30mA SCHNEIDER A9D33620 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
133 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL Acti 9 iDPN N Vigi 1P+N - 25A -C 30mA SCHNEIDER A9D33625 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
134 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL Acti 9-VIGI iC60 AC 2Px40A 30mA REFLEX A9Q11240 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
135 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL iDPN N VIGI-1P+N-10A 30mA clase AC SCHNEIDER A9D31610 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
136 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL iDPN N VIGI-1P+N-16A 30mA clase AC SCHNEIDER A9D31616 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
137 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL iDPN N VIGI-1P+N-20A 30mA clase AC SCHNEIDER A9D31620 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
138 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL iDPN N VIGI-1P+N-25A 30mA clase AC SCHNEIDER A9D31625 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
139 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL iDPN N VIGI-1P+N-32A 30mA clase AC SCHNEIDER A9D31632 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
140 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL iDPNa VIGI 1P+N 10A 30mA AC SCHNEIDER A9D34610 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
141 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIEMENS 2x25-300mA 5SV4612-0 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
142 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIEMENS 2x25-30mA 5SV5312-0FB IND | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
143 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIEMENS 2x40-300mA 5SV4614-0 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
144 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIEMENS 2x40-30mA 5SV5314-0FB IND | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
145 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIEMENS 4x25-300mA 5SV4642-0 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
146 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIEMENS 4x25-30mA 5SV4342-0 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
147 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIEMENS 4x40-300mA 5SV4644-0 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
148 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIEMENS 4x40-30mA 5SV4344-0 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
149 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIEMENS 4x63-300mA 5SV4646-0 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
150 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIEMENS 4x63-30mA 5SV4346-0 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
151 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO 2x40 300ma SCHNEIDER A9R35240 Con Señalización de Estado | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
152 |  | INTERRUPTOR HORARIO 1MOD. C/RESERVA 1NA 16A 15336 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
153 |  | INTERRUPTOR I A.S. 75101-39 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
154 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2x10A Acti 9 iC60 SCHNEIDER A9F79210 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
155 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2x16A Acti 9 iC60 SCHNEIDER A9F79216 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
156 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2x20A Acti 9 iC60 SCHNEIDER A9F79220 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
157 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2x25A Acti 9 iC60 SCHNEIDER A9F79225 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
158 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2x32A Acti 9 iC60 SCHNEIDER A9F79232 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
159 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2x40A Acti 9 iC60 SCHNEIDER A9F79240 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
160 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2x63A curva C iC60N SCHNEIDER A9F79263 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
161 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 4x20A Acti 9 iC60 SCHNEIDER A9F79420 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
162 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO C60N C 4P 16A A9F779416 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
163 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO C60N C 4P 25A A9F779425 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
164 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO C60N C 4P 32A A9F79432 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
165 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO Curva C ABB 2P 10A (S202-C10) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
166 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO Curva C ABB 2P 16A (S202-C16) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
167 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO Curva C ABB 2P 25A (S202-C25) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
168 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO SCHNEIDER Curva D 5x40A | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
169 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO SIEMENS 1P+N 10A 1MOD 5SL6010-7 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
170 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO SIEMENS 1P+N 16A 1MOD 5SL6016-7 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
171 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO SIEMENS 1P+N 20A 1MOD 5SL6020-7 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
172 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO SIEMENS 1P+N 25A 1MOD 5SL6025-7 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
173 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO SIEMENS 2x16A 5SL6216-7 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
174 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO SIEMENS 2x20A 5SL6220-7 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
175 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO SIEMENS 2x25A 5SL6225-7 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
176 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO SIEMENS 2x32A 5SL6232-7 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
177 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO SIEMENS 2x40A 5SL6240-7 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
178 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO SIEMENS 4x16A 5SL6416-7 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
179 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO SIEMENS 4x20A 5SL6420-7 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
180 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO SIEMENS 4x25A 5SL6425-7 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
181 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO SIEMENS 4x32A 5SL6432-7 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
182 |  | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO SIEMENS 4x406A 5SL6440-7 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
183 |  | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMÓN 27 SCUDO 27101-64 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
184 |  | Kit VENTILADOR PLÁSTICO 132 4/6/8P W21 IE1/1E2 W22 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
185 |  | LLAVE UNIVERSAL para ARMARIOS ELDON LSMK01 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
186 |  | LLAVES CASETA ORMAZABAL AZUL tipo COMPAÑÍA | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
187 |  | LLAVES CASETA ORMAZABAL ROJA tipo COMPAÑÍA | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
188 |  | MANGUITO EMPALME COBRE, 1x120mm² | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
189 |  | MANGUITO EMPALME COBRE, 1x25mm² | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
190 |  | MANGUITO EMPALME COBRE, 1x35mm² | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
191 |  | MANGUITO EMPALME COBRE, 1x50mm² | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
192 |  | MANGUITO EMPALME COBRE, 1x70mm² | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
193 |  | MANGUITO ENCHUFABLE GRIS M-20 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
194 |  | MANGUITO UNIÓN IP67 TUBO Ø20mm GAESTOPAS 244.2000.0 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
195 |  | MARCO 1 ELEMENTO A.S. 821610-30 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
196 |  | OBTURADOR APARAMENTA MODULAR 1000mm SCHNEIDER 03220 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
197 |  | PACK 2 WALKI KENWOOD TK-3701DE | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
198 |  | PANEL 19" - 8 TOMAS ELECTRICAS RACK-19" - 8 TOMAS SCHUKO s/Interruptor - 1154516 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
199 |  | PERFIL BRICOMATADO/CINCADO CP40x20 CUADRADO PERFORADO | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
200 |  | PINZA COCODRILO NEGRA PARA CABLE 75A 6680026 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
201 |  | PINZA COCODRILO ROJA PARA CABLE 75A 6680008 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
202 |  | PINZA SEGURIDAD ANTIELECTRICIDAD ESTÁTICA | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
203 |  | PLACA ZÓCALO 4 MÓDULOS NIESSEN-ABB T1174 BL | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
204 |  | PORTAFUSIBLE DE ROSCA 6x32mm | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
205 |  | PRENSAESTOPA METÁLICO PG-16 ROSCA LARGA | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
206 |  | PRENSAESTOPA METÁLICO PG-21 ROSCA LARGA | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
207 |  | PRENSAESTOPA POLIAMIDA GRIS PG-16 IP-68 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
208 |  | PRENSAESTOPA POLIAMIDA GRIS PG-21 IP-68 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
209 |  | PRENSAESTOPA TUERCA METÁLICA PG-16 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
210 |  | PRENSAESTOPA TUERCA METÁLICA PG-21 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
211 |  | PRENSAESTOPA TUERCA POLIAMIDA GRIS PG-16 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
212 |  | PRENSAESTOPA TUERCA POLIAMIDA GRIS, PG-21 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
213 |  | PROLONGADOR 50m 3X1,5 4 PASES TTL 16A | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
214 |  | PROLONGADOR EXTENSIBLE PORTÁTIL 3Gx1,5mm² 25m | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
215 |  | PROLONGADOR EXTENSIBLE PORTÁTIL 3Gx2,5mm² 25m | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
216 |  | PROYECTOR FLOODLIGHT LED 20W/4000K NEGRO IP65 | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
217 |  | PUESTO TRABAJO CONECTOR AMP Cat.6 RJ-45 Black | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
218 |  | PUESTO TRABAJO NIESSEN/ABB BASE ENCHUFE DOBLE 2P+TT BL T1088 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
219 |  | PUESTO TRABAJO NIESSEN/ABB BASE ENCHUFE DOBLE 2P+TT RJ T1087 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
220 |  | PUESTO TRABAJO NIESSEN/ABB CONECTOR HEMBRA UTP CAT6 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
221 |  | PUESTO TRABAJO NIESSEN/ABB PLACA CAJA/ZÓCALO 4 COLUMNAS BL T1174 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
222 |  | PUESTO TRABAJO NIESSEN/ABB SOPORTE CONECTOR INFORMÁTICO 2 VIAS T1018.2 BL | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
223 |  | PUESTO TRABAJO NIESSEN/ABB SOPORTE CONECTOR INFORMÁTICO 4 VIAS T1018.4 BL | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
224 |  | PUESTO TRABAJO NIESSEN/ABB ZÓCALO SUPERFICIE 4 COLUMNAS T1194 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
225 |  | PULSADOR 10A A.S. 75150-39 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
226 |  | PUNTERA DOBLE HUECA CANUTILLO PREAISLADA 2x4mm² 12mm (100uds) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
227 |  | PUNTERA HUECA CANUTILLO PREAISLADA 1,5mm² 10mm (100uds) | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
228 |  | PUNTERA HUECA CANUTILLO PREAISLADA 10mm² 10mm (100uds) | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
229 |  | PUNTERA HUECA CANUTILLO PREAISLADA 1mm² 10mm (100uds) | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
230 |  | PUNTERA HUECA CANUTILLO PREAISLADA 2,5mm² 10mm (100uds) | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
231 |  | PUNTERA HUECA CANUTILLO PREAISLADA 25 mm² (100uds) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
232 |  | PUNTERA HUECA CANUTILLO PREAISLADA 4mm² 10mm (100uds) | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
233 |  | PUNTERA HUECA CANUTILLO PREAISLADA 6mm² 10mm (100uds) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
234 |  | RACOR CONTRATUERCA METÁLICA PG-29 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
235 |  | RACOR METÁLICO, PG-29 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
236 |  | RACOR METÁLICO, PG-36 con rosca | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
237 |  | RACOR TUBO Ø20mm GAESTOPAS 243.2000.0 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
238 |  | REACTIVADOR DE TIERRAS LÍQUIDO TERRAL 25l | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
239 |  | RECONECTADOR ANALOGICO ACTI9 MT53RANIX | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
240 |  | REGLETA CONEXIONES NAYLON (12uds) BLANCA 10mm² | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
241 |  | REGLETA CONEXIONES NAYLON (12uds) BLANCA 16mm² | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
242 |  | REGLETA CONEXIONES NAYLON (12uds) BLANCA 25mm² | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
243 |  | REGLETA CONEXIONES NAYLON (12uds) BLANCA 4mm² | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
244 |  | REGLETA CONEXIONES NAYLON (12uds) BLANCA 6mm² | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
245 |  | REGLETA CONEXIONES NAYLON (12uds) NEGRA 10mm² | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
246 |  | REGLETA CONEXIONES NAYLON (12uds) NEGRA 16mm² | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
247 |  | REGLETA CONEXIONES NAYLON (12uds) NEGRA 25mm² | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
248 |  | REGLETA CONEXIONES NAYLON (12uds) NEGRA 35mm² | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
249 |  | REGLETA CONEXIONES NAYLON (12uds) NEGRA 4mm² | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
250 |  | REGLETA CONEXIONES NAYLON (12uds) NEGRA 6mm² | 1 | 0.5042% | 1 |  | 0 | 30 | 0.5042%
251 |  | REGLETA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA RACK-19" - 5 TOMAS SCHUKO C/Int | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
252 |  | REGLETA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA RACK-19" - 8 TOMAS SCHUKO C/Int | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
253 |  | REGULADOR LUZ LEGRAND ADW-IL 57756 54 25-500VA | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
254 |  | REJIBAND UNIÓN REFORZADA ref. 64010061 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
255 |  | RELÉ CONTROL FASES 380/480V ZELIO CONTROL SCHNEIDER RM22TR33 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
256 |  | RELÉ DE CONTROL FASES MULTIFUNCIÓN SCHNEIDER RM35TF30 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
257 |  | RELÉ ENCHUFABLE, c/LED, SCHNEIDER, 6A, RXM4AB2P7, 230VAC, 4NANC | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
258 |  | RELÉ FOTOELÉCTRICO, ORIENTABLE, RODMAN RF-10, 230VAC, 10A, IP-64 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
259 |  | RELÉ, FINDER, 34.51.7.048.0010, 48Vdc | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
260 |  | REPARTIDOR TETRAPOLAR 125A 8 MOD LEGRAND LEXIC 04888 | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
261 |  | SENSOR MOVIMIENTO SUPERFICIE 1200W PIR…W-RS | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
262 |  | SOPORTE de PIE con RODAMIENTO SKF, Ø int. 35mm, dim. 167mm Codigo RS: 213-2071 / Nº Red- fabric: SYJ35TF | 1 | 0.3361% | 1 |  | 0 | 20 | 0.3361%
263 |  | SOPORTE RJ-45 Cat.5e-6 NIESSEN-ABB STILO 2018 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
264 |  | SOPORTE TUBO Ø20mm GAESTOPAS 249.2000.0 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
265 |  | TACO BRIDAS NEGRO M-6 (Bolsa 100ud) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
266 |  | TACO BRIDAS NEGRO M-8 (Bolsa 100ud) | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
267 |  | TACO NYLON GRIS Nº 6X30mm | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
268 |  | TAPA BASE 2P+TTL C/SEGURIDAD A.S. 82041-30 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
269 |  | TAPA CIEGA NIESSEN-ABB ZENIT N2200 BL | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
270 |  | TAPA MECANISMO LEGRAND 069571 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
271 |  | TAPA TOMA TV/FM-SAT BLANCO TELEVES ref5440 | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
272 |  | TAPA VENTANA 1 CONECTOR NIESSEN-ABB ZENIT N2218.1 BL | 1 | 0.1681% | 1 |  | 0 | 10 | 0.1681%
273 |  | TAPA VENTANA 2 CONECTOR NIESSEN-ABB ZENIT N2218.2 BL | 1 | 0.1681% | 2 |  | 0 | 10 | 0.1681%
274 |  | Tasa RAEE del producto 0582119840 | 1 | 0% | 3 |  | 0 | 0 | 0%
275 |  | Tasa RAEE del producto 12375001065 | 1 | 0% | 4 |  | 0 | 0 | 0%
276 |  | Tasa RAEE del producto 5015015336 | 1 | 0% | 5 |  | 0 | 0 | 0%
277 |  | TECLA DOBLE SIMÓN 27 SCUDO BLANCO 2705026-030 | 1 | 0.1681% | 6 |  | 0 | 10 | 0.1681%
278 |  | TECLA INTERRUPTOR A.S. 82010-30 | 1 | 0.1681% | 7 |  | 0 | 10 | 0.1681%
279 |  | TECLA PULSADOR CAMPANA A.S. 82017-30 | 1 | 0.1681% | 8 |  | 0 | 10 | 0.1681%
280 |  | TERMINAL AISLADO REDONDO, AZUL, 2,5 mm², ARANDELA M-5 (100uds) | 1 | 0.1681% | 9 |  | 0 | 10 | 0.1681%
281 |  | TERMINAL COBRE, 16mm², M8 | 1 | 0.1681% | 10 |  | 0 | 10 | 0.1681%
282 |  | TERMINAL PRESIÓN COBRE 25 mm² ARANDELA M-8 (100uds) | 1 | 0.1681% | 11 |  | 0 | 10 | 0.1681%
283 |  | TOMA FINAL TV | 1 | 0.1681% | 12 |  | 0 | 10 | 0.1681%
284 |  | TRANSFORMADOR 220V - 24+24VAC, 0,5A | 1 | 0.1681% | 13 |  | 0 | 10 | 0.1681%
285 |  | TREN VENTILACIÓN FANCOIL TERMOVEN FL200/SR (2+1) (Tuberia Izquierda) | 1 | 0.5042% | 14 |  | 0 | 30 | 0.5042%
286 |  | TREN VENTILACIÓN FANCOIL TERMOVEN FL300/SR (2+1) (Tuberia Izquierda) | 1 | 0.5042% | 15 |  | 0 | 30 | 0.5042%
287 |  | TREN VENTILACIÓN FANCOIL TERMOVEN FL450/SR (2+1) (Tuberia Izquierda) | 1 | 0.5042% | 16 |  | 0 | 30 | 0.5042%
288 |  | TREN VENTILACIÓN FANCOIL TERMOVEN FL650/SR (2+1) (Tuberia Izquierda) | 1 | 0.5042% | 17 |  | 0 | 30 | 0.5042%
289 |  | TUBO COARRUGADO REFORZADO Ø20mm | 1 | 0.1681% | 18 |  | 0 | 10 | 0.1681%
290 |  | TUBO COARRUGADO REFORZADO Ø25mm | 1 | 0.1681% | 19 |  | 0 | 10 | 0.1681%
291 |  | TUBO COARRUGADO REFORZADO Ø40mm | 1 | 0.1681% | 20 |  | 0 | 10 | 0.1681%
292 |  | TUBO H ENCHUFABLE GRIS METRICA 32 | 1 | 0.1681% | 21 |  | 0 | 10 | 0.1681%
293 |  | TUBO H RÍGIDO 3m GRIS Ø 20mm | 1 | 0.1681% | 22 |  | 0 | 10 | 0.1681%
294 |  | TUBO MILFLEX UTE C/CAMISA PVC, GRIS, PG-21 | 1 | 0.1681% | 24 |  | 0 | 10 | 0.1681%
295 |  | TUBO RÍGICDO TLH Ø20mm GAESTOPAS 910.2000.0 | 1 | 0.1681% | 25 |  | 0 | 10 | 0.1681%
296 |  | TUBO TERMORETRÁCTIL 3-M (1m) MTD-A Ø 12/3mm Ng | 1 | 0.1681% | 26 |  | 0 | 10 | 0.1681%
297 |  | TUBO TERMORETRÁCTIL 3-M (1m) MTD-A Ø 120/40mm Ng | 1 | 0.1681% | 27 |  | 0 | 10 | 0.1681%
298 |  | TUBO TERMORETRÁCTIL 3-M (1m) MTD-A Ø 19/6mm Ng | 1 | 0.1681% | 28 |  | 0 | 10 | 0.1681%
299 |  | TUBO TERMORETRÁCTIL 3-M (1m) MTD-A Ø 27/7,5mm Ng | 1 | 0.1681% | 29 |  | 0 | 10 | 0.1681%
300 |  | TUBO TERMORETRÁCTIL 3-M (1m) MTD-A Ø 32/8mm Ng | 1 | 0.1681% | 30 |  | 0 | 10 | 0.1681%
301 |  | TUBO TERMORETRÁCTIL 3-M (1m) MTD-A Ø 38/12mm Ng | 1 | 0.1681% | 31 |  | 0 | 10 | 0.1681%
302 |  | TUBO TERMORETRÁCTIL 3-M (1m) MTD-A Ø 50/18mm Ng | 1 | 0.1681% | 32 |  | 0 | 10 | 0.1681%
303 |  | TUBO TERMORETRÁCTIL 3-M (1m) MTD-A Ø 76/26mm Ng | 1 | 0.1681% | 33 |  | 0 | 10 | 0.1681%
304 |  | TUBO TERMORETRÁCTIL 3-M (1m) MTD-A Ø 90/36m Ng | 1 | 0.1681% | 34 |  | 0 | 10 | 0.1681%
305 |  | TUBO TERMORETRÁCTIL 3-M (1m) MTD-A Transpatente | 1 | 0.1681% | 35 |  | 0 | 10 | 0.1681%
306 |  | TUBO ZAPA HELICOIDAL FLEXIBLE PG11 | 1 | 0.3361% | 36 |  | 0 | 20 | 0.3361%
307 |  | TUBO ZAPA HELICOIDAL FLEXIBLE PG16 | 1 | 0.3361% | 37 |  | 0 | 20 | 0.3361%
308 |  | TUBO ZAPA HELICOIDAL FLEXIBLE PG21 | 1 | 0.3361% | 38 |  | 0 | 20 | 0.3361%
309 |  | TUBO ZAPA HELICOIDAL FLEXIBLE PG29 | 1 | 0.3361% | 39 |  | 0 | 20 | 0.3361%
310 |  | TUBO ZAPA HELICOIDAL FLEXIBLE PG36 | 1 | 0.3361% | 40 |  | 0 | 20 | 0.3361%
311 |  | TUBO ZAPA HELICOIDAL FLEXIBLE PG48 | 1 | 0.3361% | 41 |  | 0 | 20 | 0.3361%
312 |  | TUBO ZAPA METÁLICO FLEXIBLE PG13,5 | 1 | 0.3361% | 42 |  | 0 | 20 | 0.3361%
313 |  | TUBO ZAPA METÁLICO FLEXIBLE PG16 | 1 | 0.3361% | 43 |  | 0 | 20 | 0.3361%
314 |  | TUBO ZAPA METÁLICO FLEXIBLE PG21 | 1 | 0.3361% | 44 |  | 0 | 20 | 0.3361%
315 |  | TUBO ZAPA METÁLICO FLEXIBLE PG29 | 1 | 0.3361% | 45 |  | 0 | 20 | 0.3361%
316 |  | TUBO ZAPA METÁLICO FLEXIBLE PG36 | 1 | 0.3361% | 46 |  | 0 | 20 | 0.3361%
317 |  | TUBO ZAPA METÁLICO FLEXIBLE PG48 | 1 | 0.3361% | 47 |  | 0 | 20 | 0.3361%
318 |  | VENTILADOR EBM-PAPST AXIAL Typ 712F-2L-005 12Vdc 0,6W 70x70x15mm 3 Hilos | 1 | 0.5042% | 49 |  | 0 | 30 | 0.5042%
319 |  | VENTILADOR EBM-PAPST Type 4412 F/2 12VDC 6W 120x120x25mm 3hilos | 1 | 0.5042% | 50 |  | 0 | 30 | 0.5042%
320 |  | VENTILADOR EBM-PAPST Type 4650 N 220V 120mA 120x120x38mm | 1 | 0.5042% | 51 |  | 0 | 30 | 0.5042%
321 |  | VIGILANTE TENSIÓN RHOMBERG ELECTRONICS SP432 110V | 1 | 0.5042% | 52 |  | 0 | 30 | 0.5042%
322 |  | ZÓCALO SUPERFICIE 4 MÓDULOS NIESSEN-ABB T1194 | 1 | 0.1681% | 54 |  | 0 | 10 | 0.1681%
|  | TOTAL OFERTA (DEL PRECIO TOTAL PONDERADO) |  | 100% |  |  | 0 |  | 100%
| NOTA: | Se solicitan precios unitarios por desconocimiento de la Unidad Mínima de Pedido (MOU)
En caso de ofertar algún producto como Unidad Mínima de Pedido (MOU) debe ser especificado en la oferta en caso contrario se tomará como unitario el precio ofertado. (Ej: Blister 4 uds)