## Hoja1
LOTE Nº6: AUTOMATIZACIÓN, CONTROL E INSTRUMENTACIÓN	Medida	Consumo anual	Precio ud. s/IGIC (€)	Precio ud. c/IGIC (€)	Total s/IGIC (€)	Total c/IGIC (€)
MANÓMETRO D40 SECO 12 BAR, POSTERIOR	Ud	6			0	0
MANÓMETRO D63 GLICERINA 6 BAR DORSAL	Ud	2			0	0
MANÓMETRO D63 GLICERINA 40 BAR RADIAL	Ud	4			0	0
DISYUNTOR GUARDAMOTOR 9-14 A	Ud	5			0	0
RELÉ TÉRMICO 12-18 A	Ud	4			0	0
RELÉ 1 CONTACTO CONMUTADO 125V 6A	Ud	8			0	0
RELÉ 1 CONTACTO CONMUTADO 24V 6A	Ud	7			0	0
RELÉ MINI 2 NA/NC 24VDC 5A	Ud	3			0	0
RELÉ MINI 4 NA/NC 120VAC 6A	Ud	5			0	0
ZÓCALO PARA RELÉ 14 PINES	Ud	4			0	0
ELEMENTO DE CONTACTO – NA	Ud	9			0	0
CONTACTO AUXILIAR FRONTAL 1NA/1NC	Ud	8			0	0
CONTACTOR INVERSOR 3P 9A 220V 50/60 HZ	Ud	5			0	0
CONTACTOR 32A 1NA/1NC 230V 50/60HZ	Ud	7			0	0
CONTACTOR 50A 1NA/1NC 110V 50/60HZ	Ud	2			0	0
CONTACTOR 16A 24VAC 2NA	Ud	2			0	0
CONTACTOR 3P 9A 1NA/1NC 24V	Ud	3			0	0
MINICONTACTOR 3P 12A 230 VAC	Ud	3			0	0
PLACA PULSADOR PARADA DE EMERGENCIA	Ud	2			0	0
PULSADOR PARADA DE EMERGENCIA	Ud	2			0	0
SELECTOR DE MANETA CORTA 2 POSICIONES	Ud	4			0	0
POTENCIÓMETRO 2 KOHM	Ud	3			0	0
SENSOR FINAL DE CARRERA 1NA/1NC - SPDT HONEYWELL BZE6-2RN18 O EQUIVALENTE	Ud	3			0	0
EMISOR FOTOELÉCTRICO - BANNER QS186E O EQUIVALENTE	Ud	4			0	0
RECEPTOR FOTOELÉCTRICO - BANNER QS18VP6R O EQUIVALENTE	Ud	4			0	0
ROLLO DE CINTA REFLECTORA PARA SENSORES FOTOELÉCTRICOS 1M	Ud	3			0	0
SONDA TEMPERATURA PT100 250MM 4 HILOS	Ud	3			0	0
VAINA PARA PROTECCIÓN DE SONDA ACERO INOXIDABLE 1/2” 10X100 MM	Ud	2			0	0
TRANSMISOR DE TEMPERATURA DIGITAL PARA SENSORES DE RESISTENCIA PT100 3 HILOS 4-20 MA	Ud	3			0	0
SENSOR INDUCTIVO 62 MM, SN 4 MM M12 PNP, 12-48VDC, 3 HILOS – TIPO SCHNEIDER O EQUIVALENTE	Ud	9			0	0
SENSOR INDUCTIVO 62 MM, SN 8 MM, M18, 24-240VDC/VAC, 2 HILOS – TIPO SCHNEIDER O EQUIVALENTE	Ud	3			0	0
CABLE PARA SENSOR INDUCTIVO, 4 HILOS CON CONECTOR HEMBRA M12 5 METROS	Ud	6			0	0
TARJETA DE MEMORIA COMPACT FLASH 1GB	Ud	3			0	0
MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE AUTÓMATA 4E/2S ANALÓGICAS – TIPO SCHNEIDER O EQUIVALENTE	Ud	2			0	0
MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE AUTÓMATA 8E ANALÓGICAS – TIPO SCHNEIDER O EQUIVALENTE	Ud	3			0	0
MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE AUTÓMATA 16E DIGITALES – TIPO SCHNEIDER O EQUIVALENTE	Ud	3			0	0
MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE AUTÓMATA 16S DIGITALES A RELÉ – TIPO SCHNEIDER O EQUIVALENTE	Ud	3			0	0
MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE AUTÓMATA 16E/12S DIGITALES – TIPO SCHNEIDER O EQUIVALENTE	Ud	3			0	0
FOTOCÉLULA DE REFLEXIÓN CON ESPEJO – TIPO SICK O EQUIVALENTE	Ud	3			0	0
CONTROLADOR DE COMBUSTIÓN PARA QUEMADOR DE CALDERA – TIPO HONEYWELL SATRONIC O EQUIVALENTE	Ud	1			0	0
MOTOR MODULANTE PARA CALDERA – TIPO HONEYWELL MODUTROL O EQUIVALENTE	Ud	1			0	0
PURGA TEMPORIZADA PARA DESCARGA DE CONDENSADO DE COMPRESOR DE AIRE	Ud	2			0	0
CAUDALÍMETRO DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA DE INSERCIÓN EN TUBERÍA – TIPO BURKERT O EQUIVALENTE	Ud	1			0	0
FITTING PARA CAUDALÍMETRO DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA CON ORIFICIO 50MM TUBERIA 63MM	Ud	1			0	0
INTERRUPTOR DE FINAL DE CARRERA NA/NC CON CABEZA DE PISTON – TIPO SCHNEIDER O EQUIVALENTE	Ud	3			0	0
MÓDULO DE SEGURIDAD PARA PARADAS DE EMERGENCIA 24VAC/DC – TIPO SCHNEIDER O EQUIVALENTE	Ud	2			0	0
REGULADOR DIGITAL MULTIENTRADA ON OFF PID 24 VAC – TIPO OSAKA O EQUIVALENTE	Ud	3			0	0
RELÉ PROGRAMABLE CON PANTALLA 20 E/S 24CC – TIPO SCHNEIDER O EQUIVALENTE	Ud	2			0	0
SENSOR DE PRESIÓN ELECTROMECÁNICO REGULABLE DE 0.7 A 10 BAR – TIPO SCHNEIDER O EQUIVALENTE	Ud	2			0	0
AUTÓMATA PROGRAMABLE 9E/7S DIGITALES CON CONEXIÓN ETHERNET – TIPO SCHNEIDER O EQUIVALENTE	Ud	1			0	0
VARIADOR DE FRECUENCIA TRIFÁSICO 400/480V 22 KW	Ud	1			0	0
FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 72W 24V 3A – TIPO WEIDMULLER O EQUIVALENTE	Ud	2			0	0
ACTUADOR ELÉCTRICO 24 – 240VAC/VDC CON VÁLVULA DE 3 VÍAS DN50	Ud	1			0	0
PANEL LCD RETROILUMINADO 122X32 PÍXELES CON TECLADO 24VDC – TIPO SCHNEIDER O EQUIVALENTE	Ud	1			0	0
PANTALLA TÁCTIL 10.4” COLOR VGA TFT CON CONEXIÓN ETHERNET	Ud	1			0	0
TOTAL OFERTA LOTE Nº6					0	0