# ANEXO I.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Don con D.N.I. expedido en válido hasta en nombre o representación de con domicilio social en provincia de código postal calle teléfono fax e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_ N.I.F. núm. y con capacidad legal para contratar en nombre de la citada empresa según poder otorgado ante el Notario de Don con fecha y número de protocolo .

EXPONE:

PRIMERO: Que desea tomar parte en la contratación del expediente núm. **SUR 86/2023**, relativo a Calibración/Verificación de los Equipos de Medida del departamento de PRL de la Región Sur y ofrece llevarlo a cabo en el plazo de 12 (DOCE) MESES y en el precio de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € (IVA, IGIC, IPSI excluido) (en letra y número), dicho importe incluye todas las partidas del presupuesto según el siguiente desglose de precios:

| **Nº SERIE/Nº INTERNO** | **NOMBRE DEL EQUIPO** | **MARCA / FABRICANTE** | **MODELO** | **IMPORTE** | **TOTAL PARTIDA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TKL110013 | **Medidor de Estrés Térmico** | 3M QUEST | QUESTEMPº36 | € | € |
| WPL100015 | Sonda Anemométrica | 3M QUEST | AIRPROBE-9 (para QT-36) | € |
| 7575X1251009 | **Medidor Calidad del Aire Interior (IAQ)** | TSI | Q-TRACK 7575-X | \* | € |
| P12500045 | Sonda temp, HR%, CO2, CO | TSI | Q-TRACK 982 PROBE | € |
| P12510022 | Sonda temp, veloc. Aire | TSI | Q-TRACK 960 PROBE | € |
| 7575X2204015 | **Medidor Calidad del Aire Interior (IAQ)** | TSI | Q-TRACK 7575-X | \* | € |
| P22160005 | Sonda temp, HR%, CO2, CO | TSI | Q-TRACK 982 | € |
| 2836647 | **Sonómetro Integrador** | Brüel & Kjaer | 2250 Light | € | € |
| 2980934 | Micrófono del sonómetro | Brüel & Kjaer | 4950 |
| 3/032572/148-G | **Dosímetro** | CASELLA | CEL 320 | € | € |
| --- | Micrófono del dosímetro | CASELLA | CEL 6681 |
| 901798 | **Calibrador Acústico** | CESVA | CB006 | € | € |
| E-0753 | **Medidor de banda ancha NBM-550** | NARDA | 2401/01B | \* | € |
| 120WX30119 | Analizador de campo eléctrico y magnético, 5 Hz-100kHz | NARDA | EHP-50D | € |
| D-0619 | Sonda Narda, E-FIEL FOR NBM, 100KHZ-3GHZ | NARDA | EF 0391 - 2402/01B | € |
| 01279 | Sonda Narda, E-FIEL FOR NBM, 300 MHz-50GHz | NARDA | EF 5091 - 2402/03B | € |
| D-0171 | Sonda Narda, H-FIELD FOR NBM, 27MHZ-1GHZ | NARDA | HF 0191 - 2402/06B | € |
| D-0236 | Sonda Magnetica de 300KHZ A 30MHZ | NARDA | HF 3061 - 2402/05B | € |
| 17100736 | **Luxómetro Digital** | KIMO | LX 200 | € | € |
| 46869 | **Monitor de Estrés Térmico (TWR Malaga)** | CASELLA | MICROTHERM Heat Stress WBGT | € | € |
| KA414-1098033 | **Detector Multi-Gas** | BW Technologies by Honeywell | MicroClip XT (MC2-XWHM-Y-EU) | € | € |
| KA418-1158984 | **Detector Multi-Gas (TWR Málaga)** | BW Technologies by Honeywell | MicroClip X3 (MCX3-XWHM-Y-EU) | € | € |
| KA418-1157215 | **Detector Multi-Gas (TWR Almería)** | BW Technologies by Honeywell | MicroClip X3 (MCX3-XWHM-Y-EU) | € | € |
|  | **PARTIDA ALZADA** |  | **---** | **700,00€** | **700,00 €** |
|  | **IMPORTE TOTAL EXPEDIENTE** | | | | **€** |

Los importes orientativos se pueden visualizar en el apartado de presupuesto del pliego de prescripciones técnicas.

(\*) No aplica la consignación de presupuesto a este ítem. Corresponde al Equipo monitor al que se acoplan las sondas.

NOTA: El segundo año de prestación del servicio, correspondiente a la primera prórroga, (si se considera realizar las 2 prórrogas previstas) se calibrarán los Equipos medidores de radiaciones electromagnéticas de la marca NARDA, que tienen una cadencia de calibración bianual.

LA PARTIDA ALZADA del presupuesto (700,00 €) NO SERÁ OBJETO DE BAJA.

SEGUNDO: Que conoce y acepta íntegramente los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas de este expediente, a los cuales se somete en todas sus partes y que son base para esta contratación.

(LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL LICITADOR)

**NOTA IMPORTANTE: La proposición económica deberá ser cumplimentada de acuerdo con este modelo. El incumplimiento de este requisito será causa automática de exclusión de la oferta del proceso de adjudicación.**

**Igualmente serán rechazadas aquellas proposiciones cuyo importe supere el presupuesto base de licitación.**