## LOTE 1
Se rellenará una tabla por lote. La luminarias que estén asignadas como rotondas deberán ser al menos un grado más que el del tramo con mayor nivel de iluminación. Las asignadas como peatonales , parque , jardín o similar la potencia prevista es de 48 w. En los proyectores que no esten en rotondas,ni iluminando monumentos la potencia prevista es de 60 w

TIPO DE CALLE	PROYECTO	CLASE	TIPO DE LUMINARIA	NIVEL ILUMINACION	UNIFORMIDAD PREVISTA	LUMINARIA SELECCIONADA	FLUJO LUMINARIA	INTENSIDAD DE ALIMENTACIÓN (<800 mA)	POTENCIA CONJUNTO	EFICACIA LUMINOSA	VALOR ILUMINANCIA	VALOR DE LUMINANCIA	UNIFORMIDAD	DESLUMBRAMIENTO	CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN	nº luminarias
Aplique	D3	S2	FAROL VILLA					6
Area peatonal	D3	S2	PROYECTOR					6
Fachada	B1	ME2	FAROL VILLA					2
Jardin	D3	S2	FAROL VILLA					4
Parque	D3	S2	VIAL PEATONAL					40
Peatonal	B1	ME2	VIAL PEATONAL					22
			VIAL TRAVESIA					2
	D3	S2	FAROL VILLA					22
			VIAL PEATONAL					3
			VIAL RESIDENCIAL					1
Rotonda	B1	ME2	PROYECTOR					2
			VIAL TRAVESIA					17
	B1	ME3b	VIAL TRAVESIA					11
	D3	CE2	PROYECTOR					1
			VIAL TRAVESIA					10
TC-002	B1	ME3b	VIAL TRAVESIA					56
TC-003	B1	ME3b	VIAL TRAVESIA					25
TC-004	B1	ME3b	VIAL TRAVESIA					27
TC-008	B1	ME3b	VIAL TRAVESIA					4
			VIAL TRAVESIA					59
TC-009	B1	ME3b	VIAL TRAVESIA					9
TC-011	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					4
TC-012	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					13
TC-013	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					45
TC-014	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					20
TC-016	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					1
TC-017	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					8
TC-019	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					22
TC-020	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					13
TC-021	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					69
			VIAL TRAVESIA					2
			VIAL TRAVESIA					1
TC-034	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					2
TC-038	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					29
TC-045	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					2
TC-055	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					5
TC-056	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					28
TC-057	D3	S1	FAROL VILLA					1
TC-060	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					11
TC-061	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					5
TC-074	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					1
TC-078	D3	S2	FAROL VILLA					24
TC-081	D3	S2	FAROL VILLA					1
TC-082	D3	S2	FAROL VILLA					10
TC-083	D3	S2	FAROL VILLA					3
TC-084	D3	S2	FAROL VILLA					12
TC-085	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					28
TC-086	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					7
TC-088	D3	S2	FAROL VILLA					6
			VIAL RESIDENCIAL					23
TC-105	D3	S2	FAROL VILLA					2
TC-106	D3	S2	FAROL VILLA					6

## LOTE 2
Se rellenará una tabla por lote. La luminarias que estén asignadas como rotondas deberán ser al menos un grado más que el del tramo con mayor nivel de iluminación. Las asignadas como peatonales , parque , jardín o similar la potencia prevista es de 48 w. En los proyectores que no esten en rotondas,ni iluminando monumentos la potencia prevista es de 60 w

TIPO DE CALLE	PROYECTO	CLASE	TIPO DE LUMINARIA	NIVEL ILUMINACION	UNIFORMIDAD PREVISTA	LUMINARIA SELECCIONADA	FLUJO LUMINARIA	INTENSIDAD DE ALIMENTACIÓN (<800 mA)	POTENCIA CONJUNTO	EFICACIA LUMINOSA	VALOR ILUMINANCIA	VALOR DE LUMINANCIA	UNIFORMIDAD	DESLUMBRAMIENTO	CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN	nº luminarias
Fachada	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					2
	D3	CE2	VIAL PEATONAL					2
Jardin	D3	S2	FAROL VILLA					3
Peatonal	(vacío)	(vacío)	FAROL VILLA					1
	B1	ME2	FAROL VILLA					8
	D3	S1	FAROL VILLA					4
	D3	S2	FAROL VILLA					100
			VIAL PEATONAL					89
			VIAL RESIDENCIAL					14
			VIAL TRAVESIA					26
Rotonda	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					2
	B1	ME3b	VIAL TRAVESIA					4
			VIAL TRAVESIA					2
			VIAL TRAVESIA					2
	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					2
			VIAL TRAVESIA					2
TC-004	B1	ME3b	VIAL TRAVESIA					18
TC-006	B1	ME3b	VIAL TRAVESIA					9
			VIAL TRAVESIA					10
TC-014	B1	ME2	FAROL VILLA					3
	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					9
TC-017	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					30
TC-020	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					35
TC-025	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					30
TC-032	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					10
TC-034	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					6
TC-035	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					6
TC-040	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					20
TC-041	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					1
			VIAL TRAVESIA					15
TC-042	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					27
TC-055	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					6
			VIAL RESIDENCIAL					1
TC-058	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					21
TC-073	D3	S1	FAROL VILLA					4
TC-085	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					49
TC-086	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					109
TC-087	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					2
TC-095	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					10
TC-101	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					5
			VIAL TRAVESIA					2
TC-102	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					12
	D3	S2	VIAL TRAVESIA					2
TC-103	D3	S2	VIAL TRAVESIA					9
TC-104	D3	S2	VIAL TRAVESIA					21
TC-105	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					3
			VIAL RESIDENCIAL					3
			VIAL TRAVESIA					41
TC-106	D3	S2	FAROL VILLA					19
TC-107	D3	S2	FAROL VILLA					4
TC-110	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					6
TC-117	D3	S2	FAROL VILLA					5
TC-120	D3	S2	VIAL PEATONAL					6
			FAROL VILLA					3
			VIAL PEATONAL					36
			VIAL TRAVESIA					4

## LOTE 3
Se rellenará una tabla por lote. La luminarias que estén asignadas como rotondas deberán ser al menos un grado más que el del tramo con mayor nivel de iluminación. Las asignadas como peatonales , parque , jardín o similar la potencia prevista es de 48 w. En los proyectores que no esten en rotondas,ni iluminando monumentos la potencia prevista es de 60 w

TIPO DE CALLE	PROYECTO	CLASE	TIPO DE LUMINARIA	NIVEL ILUMINACION	UNIFORMIDAD PREVISTA	LUMINARIA SELECCIONADA	FLUJO LUMINARIA	INTENSIDAD DE ALIMENTACIÓN (<800 mA)	POTENCIA CONJUNTO	EFICACIA LUMINOSA	VALOR ILUMINANCIA	VALOR DE LUMINANCIA	UNIFORMIDAD	DESLUMBRAMIENTO	CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN	nº luminarias
Fachada	D3	S1	FAROL VILLA					2
Jardin	B1	ME3b	VIAL PEATONAL					2
	D3	S2	VIAL PEATONAL					9
Parque	D3	S2	FAROL VILLA					11
			VIAL RESIDENCIAL					2
Peatonal	D3	S1	FAROL VILLA					7
	D3	S2	FAROL VILLA					5
			VIAL PEATONAL					7
			VIAL RESIDENCIAL					5
Rotonda	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					1
TC-007	B1	ME3b	VIAL TRAVESIA					2
TC-028	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					22
TC-031	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					5
TC-045	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					23
			VIAL RESIDENCIAL					1
TC-048	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					6
TC-050	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					28
TC-055	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					25
		S2	VIAL RESIDENCIAL					3
TC-056	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					71
TC-058	D3	S1	FAROL VILLA					1
TC-060	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					27
TC-061	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					31
		S2	VIAL RESIDENCIAL					1
TC-063	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					8
TC-064	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					19
TC-075	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					7
TC-078	D3	S2	FAROL VILLA					19
			VIAL RESIDENCIAL					10
TC-084	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					3
TC-085	D3	S2	FAROL VILLA					1
			VIAL RESIDENCIAL					203
TC-086	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					172
TC-091	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					1
		S2	VIAL RESIDENCIAL					14
TC-093	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					20
TC-095	D3	S2	FAROL VILLA					2
			VIAL RESIDENCIAL					9
TC-106	D3	S2	VIAL PEATONAL					10

## LOTE 4
Se rellenará una tabla por lote. La luminarias que estén asignadas como rotondas deberán ser al menos un grado más que el del tramo con mayor nivel de iluminación. Las asignadas como peatonales , parque , jardín o similar la potencia prevista es de 48 w. En los proyectores que no esten en rotondas,ni iluminando monumentos la potencia prevista es de 60 w

TIPO DE CALLE	PROYECTO	CLASE	TIPO DE LUMINARIA	NIVEL ILUMINACION	UNIFORMIDAD PREVISTA	LUMINARIA SELECCIONADA	FLUJO LUMINARIA	INTENSIDAD DE ALIMENTACIÓN (<800 mA)	POTENCIA CONJUNTO	EFICACIA LUMINOSA	VALOR ILUMINANCIA	VALOR DE LUMINANCIA	UNIFORMIDAD	DESLUMBRAMIENTO	CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN	nº luminarias
Fachada	D3	S2	FAROL VILLA					11
Jardin	D3	S2	FAROL VILLA					4
			VIAL PEATONAL					7
Peatonal	B1	ME2	VIAL PEATONAL					7
	D3	CE2	FAROL VILLA					2
	D3	S1	FAROL VILLA					1
			VIAL RESIDENCIAL					9
	D3	S2	FAROL VILLA					25
			VIAL PEATONAL					5
			VIAL RESIDENCIAL					14
Rotonda	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					6
			VIAL TRAVESIA					2
	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					3
TC-014	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					8
TC-015	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					7
			VIAL TRAVESIA					3
TC-020	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					9
TC-028	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					44
TC-029	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					8
TC-030	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					12
TC-031	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					10
TC-032	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					15
TC-048	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					7
TC-056	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					8
TC-057	D3	S1	FAROL VILLA					7
TC-058	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					3
			VIAL RESIDENCIAL					1
TC-060	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					10
TC-061	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					12
TC-063	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					11
TC-064	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					12
TC-067	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					8
			VIAL RESIDENCIAL					1
TC-078	D3	S2	FAROL VILLA					20
			VIAL RESIDENCIAL					1
TC-079	D3	S2	FAROL VILLA					12
TC-080	D3	S2	FAROL VILLA					13
TC-084	D3	S2	FAROL VILLA					20
			VIAL RESIDENCIAL					11
TC-085	D3	S2	FAROL VILLA					4
			VIAL RESIDENCIAL					90
TC-086	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					125
TC-088	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					41
TC-091	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					31
TC-093	D3	S2	VIAL TRAVESIA					7
			VIAL RESIDENCIAL					51
TC-096	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					2
TC-097	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					4
TC-098	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					2
TC-101	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					10
TC-104	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					4
TC-106	D3	S2	FAROL VILLA					6
TC-116	D3	S2	FAROL VILLA					20
TC-117	D3	S2	VIAL PEATONAL					1
			VIAL RESIDENCIAL					4
TC-118	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					6
					777

## LOTE 5
Se rellenará una tabla por lote. La luminarias que estén asignadas como rotondas deberán ser al menos un grado más que el del tramo con mayor nivel de iluminación. Las asignadas como peatonales , parque , jardín o similar la potencia prevista es de 48 w. En los proyectores que no esten en rotondas,ni iluminando monumentos la potencia prevista es de 60 w

TIPO DE CALLE	PROYECTO	CLASE	TIPO DE LUMINARIA	NIVEL ILUMINACION	UNIFORMIDAD PREVISTA	LUMINARIA SELECCIONADA	FLUJO LUMINARIA	INTENSIDAD DE ALIMENTACIÓN (<800 mA)	POTENCIA CONJUNTO	EFICACIA LUMINOSA	VALOR ILUMINANCIA	VALOR DE LUMINANCIA	UNIFORMIDAD	DESLUMBRAMIENTO	CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN	nº luminarias
Jardin	D3	CE2	VIAL PEATONAL					3
		S2	FAROL VILLA					14
			VIAL RESIDENCIAL					2
Peatonal	D3	CE2	VIAL RESIDENCIAL					1
	D3	S1	FAROL VILLA					39
			VIAL RESIDENCIAL					1
	D3	S2	FAROL VILLA					56
			VIAL PEATONAL					27
			VIAL RESIDENCIAL					14
Rotonda	B1	ME3b	VIAL TRAVESIA					4
TC-014	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					14
TC-015	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					7
TC-017	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					8
TC-020	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					13
TC-028	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					15
TC-029	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					5
TC-030	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					13
TC-032	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					7
TC-039	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					18
			VIAL RESIDENCIAL					1
TC-043	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					1
TC-047	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					2
TC-051	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					11
TC-055	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					32
TC-056	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					16
			VIAL RESIDENCIAL					1
TC-057	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					4
TC-058	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					38
			VIAL RESIDENCIAL					2
TC-061	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					4
		S2	VIAL RESIDENCIAL					1
TC-065	D3	S1	FAROL VILLA					5
			VIAL RESIDENCIAL					4
TC-077	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					12
TC-078	D3	S2	FAROL VILLA					2
TC-081	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					4
TC-084	D3	S2	FAROL VILLA					7
			VIAL RESIDENCIAL					3
TC-085	D3	S2	VIAL TRAVESIA					1
			VIAL RESIDENCIAL					57
			VIAL TRAVESIA					1
TC-086	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					137
TC-093	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					36
TC-095	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					3
TC-097	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					4
TC-098	D3	S2	FAROL VILLA					8
TC-101	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					24

## LOTE 6
Se rellenará una tabla por lote. La luminarias que estén asignadas como rotondas deberán ser al menos un grado más que el del tramo con mayor nivel de iluminación. Las asignadas como peatonales , parque , jardín o similar la potencia prevista es de 48 w. En los proyectores que no esten en rotondas,ni iluminando monumentos la potencia prevista es de 60 w

TIPO DE CALLE	PROYECTO	CLASE	TIPO DE LUMINARIA	NIVEL ILUMINACION	UNIFORMIDAD PREVISTA	LUMINARIA SELECCIONADA	FLUJO LUMINARIA	INTENSIDAD DE ALIMENTACIÓN (<800 mA)	POTENCIA CONJUNTO	EFICACIA LUMINOSA	VALOR ILUMINANCIA	VALOR DE LUMINANCIA	UNIFORMIDAD	DESLUMBRAMIENTO	CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN	nº luminarias
Jardin	B1	ME3b	FAROL VILLA					2
	D3	CE2	VIAL PEATONAL					7
		S2	FAROL VILLA					19
Paso Peatones	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					1
Peatonal	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					3
	D3	CE2	VIAL PEATONAL					63
			VIAL TRAVESIA					1
	D3	S1	VIAL PEATONAL					5
	D3	S2	FAROL VILLA					12
			VIAL PEATONAL					25
			VIAL RESIDENCIAL					1
Rotonda	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					4
			VIAL TRAVESIA					4
	D3	CE2	FAROL VILLA					1
			VIAL TRAVESIA					3
			VIAL TRAVESIA					3
			VIAL TRAVESIA					13
TC-006	B1	ME3b	VIAL TRAVESIA					1
TC-017	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					7
TC-018	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					46
TC-023	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					22
TC-032	D3	CE2	FAROL VILLA					1
			VIAL TRAVESIA					89
TC-033	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					20
TC-036	D3	CE2	FAROL VILLA					1
			VIAL TRAVESIA					13
TC-037	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					19
TC-043	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					22
TC-045	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					5
TC-047	D3	CE2	FAROL VILLA					22
TC-048	D3	CE2	FAROL VILLA					3
			VIAL TRAVESIA					20
TC-069	D3	S1	VIAL PEATONAL					1
			FAROL VILLA					19
			VIAL PEATONAL					6
TC-072	D3	S1	FAROL VILLA					4
			VIAL PEATONAL					4
TC-076	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					1
TC-077	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					18
TC-103	D3	S2	FAROL VILLA					3
			VIAL RESIDENCIAL					47
TC-106	D3	S2	FAROL VILLA					20
TC-108	D3	S2	FAROL VILLA					16
TC-119	D3	S2	FAROL VILLA					28

## LOTE 7
Se rellenará una tabla por lote. La luminarias que estén asignadas como rotondas deberán ser al menos un grado más que el del tramo con mayor nivel de iluminación. Las asignadas como peatonales , parque , jardín o similar la potencia prevista es de 48 w. En los proyectores que no esten en rotondas,ni iluminando monumentos la potencia prevista es de 60 w.

TIPO DE CALLE	PROYECTO	CLASE	TIPO DE LUMINARIA	NIVEL ILUMINACION	UNIFORMIDAD PREVISTA	LUMINARIA SELECCIONADA	FLUJO LUMINARIA	INTENSIDAD DE ALIMENTACIÓN (<800 mA)	POTENCIA CONJUNTO	EFICACIA LUMINOSA	VALOR ILUMINANCIA	VALOR DE LUMINANCIA	UNIFORMIDAD	DESLUMBRAMIENTO	CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN	nº luminarias
Cruce	D3	S1	FERNANDINO					2
Peatonal	D3	S1	FAROL VILLA					7
			FAROL VILLA					19
			VIAL TRAVESIA					3
	D3	S2	FAROL VILLA					1
			FAROL VILLA					10
			FAROL VILLA					16
			FERNANDINO					3
			PROYECTOR					5
Rotonda	D3	S1	VIAL TRAVESIA					4
TC-052	D3	S1	VIAL TRAVESIA					8
TC-053	D3	S1	FAROL VILLA					20
TC-057	D3	S1	FAROL VILLA					12
TC-058	D3	S1	FAROL VILLA					9
			VIAL TRAVESIA					18
			VIAL TRAVESIA					3
TC-059	D3	S1	FAROL VILLA					21
			VIAL TRAVESIA					2
TC-062	D3	S1	FAROL VILLA					11
TC-063	D3	S1	VIAL TRAVESIA					7
TC-064	D3	S1	VIAL TRAVESIA					26
TC-067	D3	S1	VIAL TRAVESIA					13
TC-068	D3	S1	VIAL TRAVESIA					20
TC-073	D3	S1	FAROL VILLA					6
TC-077	D3	S1	FAROL VILLA					1
			VIAL TRAVESIA					7
TC-078	D3	S2	FAROL VILLA					116
			VIAL TRAVESIA					18
TC-079	D3	S2	FAROL VILLA					7
TC-080	D3	S2	FAROL VILLA					27
TC-081	D3	S2	FAROL VILLA					25
			VIAL TRAVESIA					5
TC-086	D3	S2	FAROL VILLA					1
			VIAL TRAVESIA					2
TC-087	D3	S2	VIAL TRAVESIA					89
TC-090	D3	S2	FAROL VILLA					7
TC-092	D3	S2	FAROL VILLA					8
			PROYECTOR					1
TC-106	D3	S2	FAROL VILLA					8
TC-110	D3	S2	VIAL TRAVESIA					2
TC-111	D3	S2	VIAL TRAVESIA					1
					571

## CH MEJORAS
	Se rellenará una tabla por lote. La luminarias que estén asignadas como rotondas deberán ser al menos un grado más que el del tramo con mayor nivel de iluminación. Las asignadas como peatonales , parque , jardín o similar la potencia prevista es de 48 w. En los proyectores que no estén en rotondas,ni iluminando monumentos la potencia prevista es de 60 w. Para iluminación de monumentos la potencia prevista es de 120 w. En esta tabla se rellenarán solo las casillas de los lotes a los que se presenten.

LOTE	TIPO DE CALLE	PROYECTO	CLASE	TIPO DE LUMINARIA	NIVEL ILUMINACION	UNIFORMIDAD PREVISTA	LUMINARIA SELECCIONADA	FLUJO LUMINARIA	INTENSIDAD DE ALIMENTACIÓN (<800 mA)	POTENCIA CONJUNTO	EFICACIA LUMINOSA	VALOR ILUMINANCIA	VALOR DE LUMINANCIA	UNIFORMIDAD	DESLUMBRAMIENTO	CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN	nº luminarias
LOTE 2-4-5-6	Fachada	B1	ME2	FAROL VILLA					1
				FAROL VILLA					2
				FAROL VILLA					1
		D3	S2	FAROL VILLA					6
		E2	CE1A	FERNANDINO					2
LOTE 6	Jardin	D3	CE2	FAROL VILLA					3
LOTE 1-2-3	Monumental	B1	ME2	PROYECTOR					4
		D3	S2	FAROL VILLA					1
				PROYECTOR					8
				FERNANDINO					1
				PROYECTOR					12
				PROYECTOR					7
LOTE 1-2-5	Peatonal	D3	CE2	FAROL VILLA					1
		B1	ME2	VIAL TRAVESIA					3
		D3	CE2	FERNANDINO					3
		D3	S2	FERNANDINO					4
				PROYECTOR					1
				FAROL VILLA					31
				VIAL PEATONAL					2
LOTE 1	Peatonal FF	E2	CE1A	FERNANDINO					11
LOTE 7	Plaza	D3	S2	FAROL VILLA					4
LOTE 2-3-5	Rotonda	B1	ME2	FERNANDINO					20
				PROYECTOR					1
		D3	CE2	FAROL VILLA					2
				PROYECTOR					1
		D3	S2	FAROL VILLA					1
				VIAL TRAVESIA					1
				VIAL TRAVESIA					3
LOTE 2	TC-013	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					4
LOTE 2-6	TC-014	B1	ME2	VIAL RESIDENCIAL					1
				VIAL TRAVESIA					1
LOTE 6	TC-019	D3	S2	FAROL VILLA					1
LOTE 2-5	TC-021	B1	ME2	VIAL TRAVESIA					5
				FAROL VILLA					1
				VIAL PEATONAL					2
	TC-022	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					1
LOTE 4-5-6	TC-026	D3	CE2	FAROL VILLA					32
LOTE 5	TC-027	D3	CE2	FAROL VILLA					5
LOTE 5-6	TC-028	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					13
LOTE 6	TC-036	D3	CE2	VIAL TRAVESIA					7
LOTE 4-5-6	TC-044	D3	CE2	FAROL VILLA					69
				FAROL VILLA					2
LOTE 5	TC-046	D3	CE2	FAROL VILLA					8
				FAROL VILLA					3
LOTE 2	TC-049	D3	CE2	FERNANDINO					32
LOTE 3 – 4	TC-054	D3	S1	FAROL VILLA					28
LOTE 6	TC-055	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					6
LOTE 2	TC-057	D3	S1	FAROL VILLA					14
LOTE 2 – 3 -5	TC-061	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					2
LOTE 5	TC-064	D3	S1	VIAL RESIDENCIAL					1
LOTE 5-6	TC-078	D3	S2	FAROL VILLA					9
LOTE 6	TC-079	D3	S2	FAROL VILLA					8
LOTE 6	TC-080	D3	S2	FAROL VILLA					2
LOTE 2 -4 -6	TC-081	D3	S2	FAROL VILLA					12
LOTE 2-3-6- 7	TC-082	D3	S2	FAROL VILLA					15
LOTE 2-6	TC-083	D3	S2	FAROL VILLA					2
LOTE 1-2-3-4-5-6-7	TC-084	D3	S2	FAROL VILLA					339
				VIAL RESIDENCIAL					20
LOTE 2 – 3-6	TC-085	D3	S2	FAROL VILLA					1
				VIAL RESIDENCIAL					4
LOTE 6	TC-086	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					30
LOTE 5	TC-088	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					2
LOTE 2	TC-089	D3	S2	FAROL VILLA					11
LOTE 3	TC-090	D3	S2	FAROL VILLA					24
LOTE 5	TC-091	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					2
LOTE 1-7	TC-092	D3	S2	FAROL VILLA					5
LOTE 1	TC-094	D3	S2	FERNANDINO					6
LOTE 5	TC-102	D3	S2	VIAL RESIDENCIAL					1
LOTE 2 – 6	TC-115	D3	S2	VIAL TRAVESIA					4
LOTE 4	TC-119	D3	S2	FAROL VILLA					3
LOTE 1	TC-121	E2	CE1A	FERNANDINO					10
LOTE 1	TC-122	E2	CE1A	PROYECTOR					1
LOTE 1-5	TC-123	E2	CE1A	FERNANDINO					27
LOTE 1	TC-124	E2	CE1A	FERNANDINO					11
LOTE 1	TC-125	E2	CE1A	FERNANDINO					15
	Total Resultado					939