## Hoja1
ENCUESTA TÉCNICA_criterios técnicos objetivos
Expediente A3-24.05-AS (CONP/2024/5948 – 2024000486) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS EQUIPOS DE ANESTESIA CON DESTINO AL SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN AGUSTÍN, ÁREA SANITARIA III DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
EMPRESA LICITADORA:
NIF EMPRESA LICITADORA:
MARCA EQUIPOS OFERTADOS:
MODELO EQUIPOS OFERTADOS:
AÑO DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS OFERTADOS:
Para cada criterio se indicará en caso de respuesta afirmativa, en la columna correspondiente, el documento (catálogos descriptivos, datos técnicos del producto Product Data, etc.) y número de página del mismo, donde se pueda comprobar el dato indicado.
Definición criterio | Respuesta SI/NO Especificar | Documento / N.º de página
Sistema de freno accionable mediante pedal central, con bloqueo de al menos dos ruedas, para mayor comodidad de los usuarios
Pantallas del monitor y del sistema de anestesia en brazo que permita su orientación de manera simultánea, para facilitar su visualización desde diferentes ubicaciones en el quirófano
Concertina ascendente como elemento de monitorización visual de la ventilación de paciente independiente de la electrónica
Analizador de gases en formato modular, compatible con el ventilador de anestesia y el monitor hemodinámico, para permitir una mayor flexibilidad en caso de avería de alguno de los componentes
Monitorización de la espirometría mediante sensor situado en "boca de paciente"
Tamaño de pantalla del módulo multiparamétrico mayor o igual a 7"
Conectores de los distintos parámetros del módulo multiparamétrico con pantalla idénticos, no de diferente tipo para cada parámetro (al menos para los cables de ECG, SpO2, PI y Temp)
Persistencia del "cero" de Presiones Invasivas durante la desconexión y posterior reconexión del cable, para facilitar el desenredo de los cables durante el traslado del paciente
Todos los parámetros monitorizados ofertados proceden de cables activos o módulos conectados al monitor, sin necesidad de monitores externos independientes
En la monitorización de TOF, posibilidad de monitorizar la detección de la respuesta del paciente mediante electromiografía (EMG), además de mediante respuesta mecánica (acelerografia o similar)
Monitorización del Balance Nocicepción/ Antinocicepción sin fungible específico
Apoderado/a
Firma electrónica