ANEXO I - MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don _________________________________________________ con D.N.I.___________ expedido en ______________ válido hasta ______________ en nombre o representación de ___________________________________________________________ con domicilio social en ________________ provincia de _____________________ código postal _______ calle _________________________________ teléfono _____________ fax ____________ e-mail  _________________________________________ N.I.F. núm. _________________ y con capacidad legal para contratar en nombre de la citada empresa según poder otorgado ante el Notario de ____________ Don _________________________________________ con fecha _______________ y número de protocolo ______________________________.

EXPONE:

PRIMERO: Que desea tomar parte en la contratación del expediente núm. __________, LOTE  _________ relativo a ______________________________________ y ofrece llevarlo a cabo en el plazo de __________ y en el precio de ________________________________________________ € (IVA, IGIC, IPSI excluido) (en letra y número).  Dicho importe incluye todas las partidas del presupuesto.

SEGUNDO: Que conoce y acepta íntegramente los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas de este expediente, a los cuales se somete en todas sus partes y que son base para esta contratación.

(LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL LICITADOR)

NOTA IMPORTANTE: La proposición económica deberá ser cumplimentada de acuerdo con este modelo. El incumplimiento de este requisito será causa automática de exclusión de la oferta del proceso de adjudicación.

Igualmente serán rechazadas aquellas proposiciones cuyo importe supere el presupuesto base de licitación.

Se deberá cumplimentar una proposición económica por cada lote al que se opte.

Se incluirá en las ofertas el desglose en partidas unitarias todos y cada uno de los elementos que integran el suministro, conforme al Presupuesto de licitación, indicando la cantidad de unidades a servir y el precio unitario de cada una de ellas. En caso de no incluir dicho desglose, se aplicará a los precios unitarios de licitación el porcentaje de baja ofertado por el licitador de acuerdo al siguiente cálculo:

IL= Importe de licitación (excluidas partidas que no admiten baja)

IO= Importe oferta (excluidas partidas que no admiten baja)

PB= Porcentaje de Baja

PB = (IL-IO)/IL

ANEXO I (BIS)- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

LOTE 1 – CENTRO DE CONTROL DE MADRID

| PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | IMPORTE UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ud. Suministro con instalación de setecientos (700) metros de mangueta de fibra óptica entre la nueva sala de Centro de receptores del edificio ACC y la sala de equipos del edificio NETO. Incluye: dos (2) bandejas de fusión, pig tails, enfrentadores LC-LC, material auxiliar (tornillería, pletinas, cableado de tierra, etc ), mano de obra, etiquetado, reflectometrías bidireccionales, documentacion de la instalación y todo lo necesario para dejar terminado y en funcionamiento el repartidor de fibra óptica. |  |  |
| 2 | 1 | Ud. Suministro con instalación de quinientos (500) metros de mangueta de fibra óptica entre el Centro de emisores y la sala de equipos del edificio NETO. Incluye: dos (2) bandejas de fusión, pig tails, enfrentadores LC-LC, material auxiliar (tornillería, pletinas, cableado de tierra, etc ), mano de obra, etiquetado, reflectometrías bidireccionales, documentacion de la instalación y todo lo necesario para dejar terminado y en funcionamiento el repartidor de fibra óptica. |  |  |
| 3 | 25 | Ud. Suministro con instalación de paneles para guiado de fibras ópticas, marca Knürr, Ref . 05040050,1. Incluye tapa frontal. Ref. 05040051,1. |  |  |
| IMPORTE TOTAL: |  |  |  |  |

LOTE 2 – AEROPUERTO DE BILBAO

| PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | IMPORTE UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | Ud. Suministro e instalación de bandeja de fusión por pig-tails, con conectores LC para fibra monomodo. Incluye fusión en caliente con mangueras de fibras opticas existentes, material auxiliar (tornillería, pletinas, cableado de tierra, etc ), mano de obra, etiquetado, y reflectometrias bidireccionales. Incluye sustitución de todos los latiguillos entre bandejas y con equipos exitentes. |  |  |
| 2 | 1 | Ud. Suministro e instalación de caja de fusión estanca (torpedo) para fusión en caliente de mangueras de fibra monomodo. Incluye material auxiliar (tornillería, pletinas, cableado de tierra, etc ), mano de obra, etiquetado, reflectometrías bidireccionales, documentacion de la instalación y todo lo necesario para dejar terminado y en funcionamiento la unión de las dos (2) mangueras de fibra óptica. |  |  |
| 3 | 1 | Ud. Suministro con instalación de ciento cincuenta (150) metros de manguera de fibra óptica entre la sala de equipos y el fanal de la Torre de control. Incluye: material auxiliar (tornillería, pletinas, cableado de tierra, etc ), mano de obra, etiquetado, documentación de la instalación y todo lo necesario para dejar terminado y en funcionamiento el repartidor de fibra óptica. |  |  |
| 4 | 1 | Ud. Suministro con instalación de dos mil cien (2,100) metros de manguera de fibra óptica entre la sala de equipos de la Torre de control y la caseta del Localizado de la pista 12 (LOC12). Incluye: material auxiliar (tornillería, pletinas, cableado de tierra, etc ), mano de obra, etiquetado, documentacion de la instalación y todo lo necesario para dejar terminado y en funcionamiento el repartidor de fibra óptica. |  |  |
| 5 | 6 | Ud. Suministro con instalación de conmutadores Ethernet, marca Cisco, modelo C9200-24-T-4G. Incluye tarjeta de red de 4 puertos SFP de 1 Gbps. Incluye Cisco DNA Essentials de 3 años y spare. |  |  |
| 6 | 1 | Ud. Suministro de conmutadores Ethernet, marca Cisco, modelo C9200-24-T-4G. Incluye tarjeta de red de 4 puertos SFP de 1 Gbps. Incluye Cisco DNA Essentials de 3 años y spare. |  |  |
| 7 | 2 | Ud. Suministro con instalación de conmutadores Ethernet, marca Cisco, modelo C9200-48-T-4G. Incluye tarjeta de red de 4 puertos SFP de 1 Gbps. Incluye Cisco DNA Essentials de 3 años y spare. Incluye Fuente de alimentación redundante. |  |  |
| 8 | 1 | Ud. Suministro de conmutador Ethernet, marca Cisco, modelo C9200-48-T-4G. Incluye tarjeta de red de 4 puertos SFP de 1 Gbps. Incluye Cisco DNA Essentials de 3 años y spare. Incluye Fuente de alimentación redundante. |  |  |
| 9 | 3 | Ud. Suministro con instalación de módulos de "stack", marca Cisco, modelo C9200-STACK-KIT. |  |  |
| 10 | 16 | Ud. Suministro con instalación de módulos adaptadores de Fibra Óptica insertables, marca Cisco, modelo 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM |  |  |
| 11 | 1 | Ud. Curso de Formación, teórico y práctico, sobre plataforma Cisco Catalyst, para 10 personas, a impartir en sala de Formación de la Torre de Bilbao. Duración: 2 sesiones de 2 jornadas de 7 horas. Se entregará documentación del curso en formato electrónico y en papel a cada uno de los asistentes. |  |  |
| 12 | 20 | Ud. Suministro con instalación de paneles pasahilos de 1U, abiertos, con cepillo. |  |  |
| IMPORTE TOTAL: |  |  |  |  |