## Oferta Lote 2
EXPTE. LICITACIÓN 1244 2024 - SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL ALCANCE INCLUIDO EN EL PROYECTO "CPS4WM-H"
LOTE 2. SUMINISTRO DE VARIADORES DE FRECUENCIA
OFERTA ECONÓMICA
EQUIPO | TIPO | POTENCIA BOMBA KW | TENSIÓN V | DATOS TIPO MÁXIMO € |  |  | DATOS OFERTA € |  |  | ACTUACIÓN
|  |  |  | UD | €/UD | IMPORTE € | % DTO | €/UD | IMPORTE €
SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA BOMBA DE 4 KW, CARGA PESADA. FUNCIÓN CONSIGNA FIJA DE FRECUENCIA, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | VF1.1 | 4 | 3F 400 VCA | 1 | 703.142 | 703.142 |  | 703.142 | 703.142 | A04
SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA BOMBA DE 5,5 KW, CARGA PESADA. FUNCIÓN CONSIGNA FIJA DE FRECUENCIA, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | VF1.1 | 5.5 | 3F 230 VCA | 1 | 719.51 | 719.51 |  | 719.51 | 719.51 | A04
SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA BOMBA DE 22 KW, CARGA PESADA. FUNCIÓN CONSIGNA FIJA DE FRECUENCIA, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | VF1.1 | 22 | 3F 400 VCA | 1 | 2027.586 | 2027.586 |  | 2027.586 | 2027.586 | A04
SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA BOMBA DE 30 KW, CARGA PESADA. FUNCIÓN CONSIGNA FIJA DE FRECUENCIA, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | VF1.2 | 30 | 3F 400 VCA | 1 | 1906.19 | 1906.19 |  | 1906.19 | 1906.19 | A10
SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA BOMBA DE 37 KW, CARGA PESADA. FUNCIÓN CONSIGNA FIJA DE FRECUENCIA, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | VF1.2 | 37 | 3F 400 VCA | 1 | 2015.31 | 2015.31 |  | 2015.31 | 2015.31 | A11
SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA BOMBA DE 5,5 KW, CARGA PESADA. FUNCIÓN REGULACIÓN PID DE LA PRESIÓN, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | VF2 | 5.5 | 3F 400 VCA | 1 | 2526.81 | 2526.81 |  | 2526.81 | 2526.81 | A11
SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA BOMBA DE 2,8 KW, CARGA PESADA. FUNCIÓN CONSIGNA FIJA DE FRECUENCIA, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | VF1.1 | 2.8 | 3F 400 VCA | 1 | 703.142 | 703.142 |  | 703.142 | 703.142 | A17
[6 empty] | TOTAL TIPO MÁXIMO € | % DTO TOTAL |  | IMPORTE OFERTADO €
[6 empty] | 10601.69 | 0% |  | 10601.69
OFERTA ECONÓMICA – RESUMEN POR ACTUACIÓN
ACTUACIÓN / EQUIPO |  |  |  | DATOS TIPO MÁXIMO € |  |  | DATOS OFERTA €
|  |  |  | UD | €/UD | IMPORTE € | % DTO | €/UD | IMPORTE €
A04 DIGITALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN EN EL SISTEMA AISLADO JABUGO-GALAROZA (SIERRA)
SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA BOMBA DE 4 KW, CARGA PESADA. FUNCIÓN CONSIGNA FIJA DE FRECUENCIA, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | VF1.1 | 4 | 3F 400 VCA | 1 | 703.142 | 703.142 | 0% | 703.142 | 703.142
SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA BOMBA DE 5,5 KW, CARGA PESADA. FUNCIÓN CONSIGNA FIJA DE FRECUENCIA, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | VF1.1 | 5.5 | 3F 230 VCA | 1 | 719.51 | 719.51 | 0% | 719.51 | 719.51
SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA BOMBA DE 22 KW, CARGA PESADA. FUNCIÓN CONSIGNA FIJA DE FRECUENCIA, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | VF1.1 | 22 | 3F 400 VCA | 1 | 2027.586 | 2027.586 | 0% | 2027.586 | 2027.586
TOTAL ACTUACIÓN A04 | [8 empty] | 3450.238
A10 DIGITALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA AISLADO JABUGO-GALAROZA (SIERRA)
SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA BOMBA DE 30 KW, CARGA PESADA. FUNCIÓN CONSIGNA FIJA DE FRECUENCIA, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | VF1.2 | 30 | 3F 400 VCA | 1 | 1906.19 | 1906.19 | 0% | 1906.19 | 1906.19
TOTAL ACTUACIÓN A10 | [8 empty] | 1906.19
A11 DIGITALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL ANDÉVALO |  |  |  | 2 |  | 4542.12 |  |  | 4542.12
SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA BOMBA DE 37 KW, CARGA PESADA. FUNCIÓN CONSIGNA FIJA DE FRECUENCIA, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | VF1.2 | 37 | 3F 400 VCA | 1 | 2015.31 | 2015.31 | 0% | 2015.31 | 2015.31
SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA BOMBA DE 5,5 KW, CARGA PESADA. FUNCIÓN REGULACIÓN PID DE LA PRESIÓN, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | VF2 | 5.5 | 3F 400 VCA | 1 | 2526.81 | 2526.81 | 0% | 2526.81 | 2526.81
TOTAL ACTUACIÓN A11 | [8 empty] | 4542.12
A17 DIGITALIZACIÓN DEL SANEAMIENTO Y LA DEPURACIÓN EN EL ANDÉVALO |  |  |  | 1 |  | 703.142 |  |  | 703.142
SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA BOMBA DE 2,8 KW, CARGA PESADA. FUNCIÓN CONSIGNA FIJA DE FRECUENCIA, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | VF1.1 | 2.8 | 3F 400 VCA | 1 | 703.142 | 703.142 | 0% | 703.142 | 703.142
TOTAL ACTUACIÓN A17 | [8 empty] | 703.142

## Oferta Lote 3
EXPTE. LICITACIÓN 1244 2024 - SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL ALCANCE INCLUIDO EN EL PROYECTO "CPS4WM-H"
LOTE 3. SUMINISTRO DE SONDAS RADAR Y ELECTRÓNICA DE CONTROL
OFERTA ECONÓMICA
EQUIPO | DATOS TIPO MÁXIMO € |  |  | DATOS OFERTA €
| UD | €/UD | IMPORTE € | % DTO | €/UD | IMPORTE €
SUMINISTRO CONTROLADOR SONDA RADAR CON AL MENOS 3 SALIDAS A RELÉ, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 35 | 700.1808 | 24506.328 |  | 700.1808 | 24506.328
SUMINISTRO CONTROLADOR SONDA RADAR CON AL MENOS 4 SALIDAS A RELÉ, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 3 | 1316.37 | 3949.11 |  | 1316.37 | 3949.11
SUMINISTRO SONDA DE NIVEL RADAR SIN CONTACTO PARA APLICACIÓN LÍQUIDOS BASE AGUA (DC>4), DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 46 | 532.3032 | 24485.9472 |  | 532.3032 | 24485.9472
|  |  | TOTAL TIPO MÁXIMO € | % DTO TOTAL |  | IMPORTE OFERTADO €
|  |  | 52941.3852 | 0% |  | 52941.3852
OFERTA ECONÓMICA – RESUMEN POR ACTUACIÓN
ACTUACIÓN / EQUIPO | DATOS TIPO MÁXIMO € |  |  | DATOS OFERTA €
| UD | €/UD | IMPORTE € | % DTO | €/UD | IMPORTE €
A04 DIGITALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN EN EL SISTEMA AISLADO JABUGO-GALAROZA (SIERRA)
SONDA RADAR | 4 | 532.3032 | 2129.2128 | 0% | 532.3032 | 2129.2128
TOTAL ACTUACIÓN A04 | [5 empty] | 2129.2128
A10 DIGITALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA AISLADO JABUGO-GALAROZA (SIERRA)
SONDA RADAR | 3 | 532.3032 | 1596.9096 | 0% | 532.3032 | 1596.9096
TOTAL ACTUACIÓN A10 | [5 empty] | 1596.9096
A11 DIGITALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL ANDÉVALO
SONDA RADAR | 1 | 532.3032 | 532.3032 | 0% | 532.3032 | 532.3032
TOTAL ACTUACIÓN A11 | [5 empty] | 532.3032
A17 DIGITALIZACIÓN DEL SANEAMIENTO Y LA DEPURACIÓN EN EL ANDÉVALO
CONTROLADOR 3 RELÉS | 10 | 700.1808 | 7001.808 | 0% | 700.1808 | 7001.808
CONTROLADOR 4 RELÉS | 3 | 1316.37 | 3949.11 | 0% | 1316.37 | 3949.11
SONDA RADAR | 13 | 532.3032 | 6919.9416 | 0% | 532.3032 | 6919.9416
TOTAL ACTUACIÓN A17 | [5 empty] | 17870.8596
A18 DIGITALIZACIÓN DEL SANEAMIENTO Y LA DEPURACIÓN EN EL SISTEMA AISLADO JABUGO-GALAROZA (SIERRA)
CONTROLADOR 3 RELÉS | 2 | 700.1808 | 1400.3616 | 0% | 700.1808 | 1400.3616
SONDA RADAR | 2 | 532.3032 | 1064.6064 | 0% | 532.3032 | 1064.6064
TOTAL ACTUACIÓN A18 | [5 empty] | 2464.968
A20 DIGITALIZACIÓN VERTIDOS A DPH EN EL ANDÉVALO
CONTROLADOR 3 RELÉS | 15 | 700.1808 | 10502.712 | 0% | 700.1808 | 10502.712
SONDA RADAR | 15 | 532.3032 | 7984.548 | 0% | 532.3032 | 7984.548
TOTAL ACTUACIÓN A20 | [5 empty] | 18487.26
A21 DIGITALIZACIÓN DE VERTIDOS A DPH EN EL SISTEMA AISLADO JABUGO-GALAROZA (SIERRA)
CONTROLADOR 3 RELÉS | 8 | 700.1808 | 5601.4464 | 0% | 700.1808 | 5601.4464
SONDA RADAR | 8 | 532.3032 | 4258.4256 | 0% | 532.3032 | 4258.4256
TOTAL ACTUACIÓN A21 | [5 empty] | 9859.872

## Oferta Lote 4
EXPTE. LICITACIÓN 1244 2024 - SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL ALCANCE INCLUIDO EN EL PROYECTO "CPS4WM-H"
LOTE 4. SUMINISTRO DE SONDAS HIDROSTÁTICAS
OFERTA ECONÓMICA
EQUIPO | RANGO MÍNIMO SONDA M | DATOS TIPO MÁXIMO € |  |  | DATOS OFERTA €
|  | UD | €/UD | IMPORTE € | % DTO | €/UD | IMPORTE €
SUMINISTRO SONDA DE NIVEL HIDROSTÁTICO, SUMERGIBLE, PARA MEDICIÓN DE NIVEL EN CONTINUO, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 0 – 100 | 3 | 2132.889 | 6398.667 |  | 2132.889 | 6398.667
SUMINISTRO SONDA DE NIVEL HIDROSTÁTICO, SUMERGIBLE, PARA MEDICIÓN DE NIVEL EN CONTINUO, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 0 – 200 | 1 | 4043.215 | 4043.215 |  | 4043.215 | 4043.215
SUMINISTRO SONDA DE NIVEL HIDROSTÁTICO, SUMERGIBLE, PARA MEDICIÓN DE NIVEL EN CONTINUO, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 0 – 300 | 1 | 4043.215 | 4043.215 |  | 4043.215 | 4043.215
|  |  |  | TOTAL TIPO MÁXIMO € | % DTO TOTAL |  | IMPORTE OFERTADO €
|  |  |  | 14485.097 | 0% |  | 14485.097
OFERTA ECONÓMICA – RESUMEN POR ACTUACIÓN
ACTUACIÓN / EQUIPO | RANGO MÍNIMO SONDA M | DATOS TIPO MÁXIMO € |  |  | DATOS OFERTA €
|  | UD | €/UD | IMPORTE € | % DTO | €/UD | IMPORTE €
A04 DIGITALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN EN EL SISTEMA AISLADO JABUGO-GALAROZA (SIERRA)
SUMINISTRO SONDA DE NIVEL HIDROSTÁTICO, SUMERGIBLE, PARA MEDICIÓN DE NIVEL EN CONTINUO, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 0 – 100 | 3 | 2132.889 | 6398.667 | 0% | 2132.889 | 6398.667
SUMINISTRO SONDA DE NIVEL HIDROSTÁTICO, SUMERGIBLE, PARA MEDICIÓN DE NIVEL EN CONTINUO, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 0 – 200 | 1 | 4043.215 | 4043.215 | 0% | 4043.215 | 4043.215
SUMINISTRO SONDA DE NIVEL HIDROSTÁTICO, SUMERGIBLE, PARA MEDICIÓN DE NIVEL EN CONTINUO, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 0 – 300 | 1 | 4043.215 | 4043.215 | 0% | 4043.215 | 4043.215
TOTAL ACTUACIÓN A04 DIGITALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN EN EL SISTEMA AISLADO JABUGO-GALAROZA (SIERRA) | [6 empty] | 14485.097

## Oferta Lote 5
EXPTE. LICITACIÓN 1244 2024 - SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL ALCANCE INCLUIDO EN EL PROYECTO "CPS4WM-H"
LOTE 5. SUMINISTRO DE COMPONENTES DE PLC´s OMRON
OFERTA ECONÓMICA
EQUIPO | DATOS TIPO MÁXIMO € |  |  | DATOS OFERTA €
| UD | €/UD | IMPORTE € | % DTO | €/UD | IMPORTE €
SUMINISTRO CPU PLC SERIE CJ2 REF. CJ2-CPU31, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 6 | 971.817 | 5830.902 |  | 971.817 | 5830.902
SUMINISTRO CPU PLC SERIE CJ2 REF. CJ2-CPU34, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 1 | 1848.88 | 1848.88 |  | 1848.88 | 1848.88
SUMINISTRO CPU PLC SERIE CP1L REF. CP1L-EL20, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 1 | 420.2 | 420.2 |  | 420.2 | 420.2
SUMINISTRO CPU PLC SERIE CP1L REF. CP1L-EM30, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 5 | 495 | 2475 |  | 495 | 2475
SUMINISTRO CPU PLC SERIE CP1L REF. CP1L-EM40, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 3 | 580.8 | 1742.4 |  | 580.8 | 1742.4
SUMINISTRO MÓDULO ENTRADAS ANALOGICAS 4E PLC SERIE CP1L REF. CP1W-AD042, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 6 | 327.228 | 1963.368 |  | 327.228 | 1963.368
SUMINISTRO MÓDULO SEÑALES ANALOGICAS 4E+2S PLC SERIE CP1L REF. CP1W-MAD042, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 5 | 410.487 | 2052.435 |  | 410.487 | 2052.435
SUMINISTRO REGLETERO PARA TARJETA CJ1W-ID232 REF XW2R-E34G-C2, INCLUIDO CABLE CONEXIÓN CON TARJETA PLC, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 1 | 132 | 132 |  | 132 | 132
SUMINISTRO TARJETA DE SEÑALES DIGITALES 12ED+8SD PLC SERIE CP1L REF. CP1W-20EDR1, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 4 | 248.6 | 994.4 |  | 248.6 | 994.4
SUMINISTRO TARJETA ENTRADAS ANALÓGICAS PLC SERIE CJ1 REF. CJ1W-AD081-V1, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 8 | 705.881 | 5647.048 |  | 705.881 | 5647.048
SUMINISTRO TARJETA ENTRADAS DIGITALES PLC SERIE CJ1 REF. CJ1W-ID232, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 1 | 330.143 | 330.143 |  | 330.143 | 330.143
SUMINISTRO MÓDULO DE EXPANSIÓN 2EA PLC SERIE CP1L REF. CP1W-ADB21, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 14 | 132 | 1848 |  | 132 | 1848
|  |  | TOTAL TIPO MÁXIMO € | % DTO TOTAL |  | IMPORTE OFERTADO €
|  |  | 25284.776 | 0% |  | 25284.776
OFERTA ECONÓMICA – RESUMEN POR ACTUACIÓN
ACTUACIÓN / EQUIPO | DATOS TIPO MÁXIMO € |  |  | DATOS OFERTA €
| UD | €/UD | IMPORTE € | % DTO | €/UD | IMPORTE €
A04 DIGITALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN EN EL SISTEMA AISLADO JABUGO-GALAROZA (SIERRA)
SUMINISTRO MÓDULO SEÑALES ANALOGICAS 4E+2S PLC SERIE CP1L REF. CP1W-MAD042, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 1 | 410.487 | 410.487 | 0% | 410.487 | 410.487
SUMINISTRO MÓDULO DE EXPANSIÓN 2EA PLC SERIE CP1L REF. CP1W-ADB21, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 1 | 132 | 132 | 0% | 132 | 132
TOTAL ACTUACIÓN A04 | [5 empty] | 542.487
A05 DIGITALIZACIÓN TRATAMIENTO EN LA ETAP ANDÉVALO
SUMINISTRO TARJETA ENTRADAS ANALÓGICAS PLC SERIE CJ1 REF. CJ1W-AD081-V1, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 1 | 705.881 | 705.881 | 0% | 705.881 | 705.881
SUMINISTRO MÓDULO DE EXPANSIÓN 2EA PLC SERIE CP1L REF. CP1W-ADB21, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 1 | 132 | 132 | 0% | 132 | 132
TOTAL ACTUACIÓN A05 | [5 empty] | 837.881
A09 DIGITALIZACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE DEL ANDÉVALO
SUMINISTRO CPU PLC SERIE CP1L REF. CP1L-EM40, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 1 | 580.8 | 580.8 | 0% | 580.8 | 580.8
SUMINISTRO MÓDULO ENTRADAS ANALOGICAS 4E PLC SERIE CP1L REF. CP1W-AD042, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 1 | 327.228 | 327.228 | 0% | 327.228 | 327.228
SUMINISTRO MÓDULO SEÑALES ANALOGICAS 4E+2S PLC SERIE CP1L REF. CP1W-MAD042, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 2 | 410.487 | 820.974 | 0% | 410.487 | 820.974
SUMINISTRO TARJETA DE SEÑALES DIGITALES 12ED+8SD PLC SERIE CP1L REF. CP1W-20EDR1, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 2 | 248.6 | 497.2 | 0% | 248.6 | 497.2
SUMINISTRO MÓDULO DE EXPANSIÓN 2EA PLC SERIE CP1L REF. CP1W-ADB21, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 4 | 132 | 528 | 0% | 132 | 528
TOTAL ACTUACIÓN A09 | [5 empty] | 2754.202
A10 DIGITALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA AISLADO JABUGO-GALAROZA (SIERRA)
SUMINISTRO CPU PLC SERIE CP1L REF. CP1L-EL20, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 1 | 420.2 | 420.2 | 0% | 420.2 | 420.2
SUMINISTRO CPU PLC SERIE CP1L REF. CP1L-EM30, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 1 | 495 | 495 | 0% | 495 | 495
SUMINISTRO MÓDULO DE EXPANSIÓN 2EA PLC SERIE CP1L REF. CP1W-ADB21, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 1 | 132 | 132 | 0% | 132 | 132
TOTAL ACTUACIÓN A10 | [5 empty] | 1047.2
A11 DIGITALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL ANDÉVALO
SUMINISTRO CPU PLC SERIE CJ2 REF. CJ2-CPU31, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 4 | 971.817 | 3887.268 | 0% | 971.817 | 3887.268
SUMINISTRO CPU PLC SERIE CP1L REF. CP1L-EM30, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 4 | 495 | 1980 | 0% | 495 | 1980
SUMINISTRO CPU PLC SERIE CP1L REF. CP1L-EM40, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 2 | 580.8 | 1161.6 | 0% | 580.8 | 1161.6
SUMINISTRO MÓDULO ENTRADAS ANALOGICAS 4E PLC SERIE CP1L REF. CP1W-AD042, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 5 | 327.228 | 1636.14 | 0% | 327.228 | 1636.14
SUMINISTRO MÓDULO SEÑALES ANALOGICAS 4E+2S PLC SERIE CP1L REF. CP1W-MAD042, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 2 | 410.487 | 820.974 | 0% | 410.487 | 820.974
SUMINISTRO TARJETA DE SEÑALES DIGITALES 12ED+8SD PLC SERIE CP1L REF. CP1W-20EDR1, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 2 | 248.6 | 497.2 | 0% | 248.6 | 497.2
SUMINISTRO MÓDULO DE EXPANSIÓN 2EA PLC SERIE CP1L REF. CP1W-ADB21, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 4 | 132 | 528 | 0% | 132 | 528
TOTAL ACTUACIÓN A11 | [5 empty] | 10511.182
A17 DIGITALIZACIÓN DEL SANEAMIENTO Y LA DEPURACIÓN EN EL ANDÉVALO
SUMINISTRO CPU PLC SERIE CJ2 REF. CJ2-CPU31, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 2 | 971.817 | 1943.634 | 0% | 971.817 | 1943.634
SUMINISTRO CPU PLC SERIE CJ2 REF. CJ2-CPU34, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 1 | 1848.88 | 1848.88 | 0% | 1848.88 | 1848.88
SUMINISTRO REGLETERO PARA TARJETA CJ1W-ID232 REF XW2R-E34G-C2, INCLUIDO CABLE CONEXIÓN CON TARJETA PLC, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 1 | 132 | 132 | 0% | 132 | 132
SUMINISTRO TARJETA ENTRADAS ANALÓGICAS PLC SERIE CJ1 REF. CJ1W-AD081-V1, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 7 | 705.881 | 4941.167 | 0% | 705.881 | 4941.167
SUMINISTRO TARJETA ENTRADAS DIGITALES PLC SERIE CJ1 REF. CJ1W-ID232, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 1 | 330.143 | 330.143 | 0% | 330.143 | 330.143
TOTAL ACTUACIÓN A17 | [5 empty] | 9195.824
A18 DIGITALIZACIÓN DEL SANEAMIENTO Y LA DEPURACIÓN EN EL SISTEMA AISLADO JABUGO-GALAROZA (SIERRA)
SUMINISTRO MÓDULO DE EXPANSIÓN 2EA PLC SERIE CP1L REF. CP1W-ADB21, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 3 | 132 | 396 | 0% | 132 | 396
TOTAL ACTUACIÓN A18 | [5 empty] | 396

## Oferta Lote 6
EXPTE. LICITACIÓN 1244 2024 - SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL ALCANCE INCLUIDO EN EL PROYECTO "CPS4WM-H"
LOTE 6. SUMINISTRO DE ROUTER DE COMUNICACIONES
OFERTA ECONÓMICA
EQUIPO | DATOS TIPO MÁXIMO € |  |  | DATOS OFERTA €
| UD | €/UD | IMPORTE € | % DTO | €/UD | IMPORTE €
SUMINISTRO ROUTER INDUSTRIAL, TECNOLOGÍA 4G, COMPATIBLE CON M2M MEDIANTE TARJETA SIM, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PPT Y REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS | 33 | 266.2 | 8784.6 |  | 266.2 | 8784.6
|  |  | TOTAL TIPO MÁXIMO € | % DTO TOTAL |  | IMPORTE OFERTADO €
|  |  | 8784.6 | 0% |  | 8784.6
OFERTA ECONÓMICA – RESUMEN POR ACTUACIÓN
ACTUACIÓN / EQUIPO | DATOS TIPO MÁXIMO € |  |  | DATOS OFERTA €
| UD | €/UD | IMPORTE € | % DTO | €/UD | IMPORTE €
A04 DIGITALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN EN EL SISTEMA AISLADO JABUGO-GALAROZA (SIERRA)
SUMINISTRO ROUTER INDUSTRIAL. | 5 | 266.2 | 1331 | 0% | 266.2 | 1331
TOTAL ACTUACIÓN A04 | [5 empty] | 1331
A05 DIGITALIZACIÓN TRATAMIENTO EN LA ETAP ANDÉVALO
SUMINISTRO ROUTER INDUSTRIAL. | 2 | 266.2 | 532.4 | 0% | 266.2 | 532.4
TOTAL ACTUACIÓN A05 | [5 empty] | 532.4
A09 DIGITALIZACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE DEL ANDÉVALO
SUMINISTRO ROUTER INDUSTRIAL. | 3 | 266.2 | 798.6 | 0% | 266.2 | 798.6
TOTAL ACTUACIÓN A09 | [5 empty] | 798.6
A10 DIGITALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA AISLADO JABUGO-GALAROZA (SIERRA)
SUMINISTRO ROUTER INDUSTRIAL. | 5 | 266.2 | 1331 | 0% | 266.2 | 1331
TOTAL ACTUACIÓN A10 | [5 empty] | 1331
A11 DIGITALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL ANDÉVALO
SUMINISTRO ROUTER INDUSTRIAL. | 6 | 266.2 | 1597.2 | 0% | 266.2 | 1597.2
TOTAL ACTUACIÓN A11 | [5 empty] | 1597.2
A17 DIGITALIZACIÓN DEL SANEAMIENTO Y LA DEPURACIÓN EN EL ANDÉVALO
SUMINISTRO ROUTER INDUSTRIAL. | 11 | 266.2 | 2928.2 | 0% | 266.2 | 2928.2
TOTAL ACTUACIÓN A17 | [5 empty] | 2928.2
A18 DIGITALIZACIÓN DEL SANEAMIENTO Y LA DEPURACIÓN EN EL SISTEMA AISLADO JABUGO-GALAROZA (SIERRA)
SUMINISTRO ROUTER INDUSTRIAL. | 1 | 266.2 | 266.2 | 0% | 266.2 | 266.2
TOTAL ACTUACIÓN A18 | [5 empty] | 266.2