ANEXO I (BIS)

TABLA 1. PRESUPUESTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NºPARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **TOTAL/PARTIDA OTAL/PARTIDA**  **(€ SIN IVA)** |
| 1 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO ACC MADRID |  |
| 2 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO ESCNA |  |
| 3 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO NETO |  |
| 4 | PARTIDA A JUSTIFICAR | 47.500 € |
| **PRESUPUESTO TOTAL (EUROS SIN IMPUESTOS)** | |  |

TABLA 2. Precios Unitarios de la Partida nº4 “Partida a justificar”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARTICULO** | **MARCA** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO MÁXIMO UNITARIO** | **MARCA Y MODELO DEL ARTÍCULO OFERTADO** | **PRECIO OFERTADO** |
| 1 | SALVADOR ESCODA o similar | MANOMETRO GLICERINA 80 BAJA ML80/38C4S/A4/K1 0-1- 3,8 MPA CONEXION 1/4 SAE POSTERIOR R410A-R32 | 50 € |  |  |
| 2 | SALVADOR ESCODA o similar | MANOMETRO GLICERINA 80 BAJA ML80/18C4S/A2/K1 0,1- 1,8 MPA CONEXION 1/4 SAE POSTERIOR R407C | 50 € |  |  |
| 3 | SALVADOR ESCODA o similar | MANOMETRO GLICERINA D.63 ALTA R22, R134A, R404A, R407C | 38 € |  |  |
| 4 | SALVADOR ESCODA o similar | MANOMETRO DIAMETRO 80 ALTA R410A CON GLICERINA | 75 € |  |  |
| 5 | SALVADOR ESCODA o similar | MANOMETRO GLICERINA 100 mm. VERTICAL 1/2" 0-250 BAR | 53 € |  |  |
| 6 | SALVADOR ESCODA o similar | PULVERIZADOR CON MANGO | 21 € |  |  |
| 7 | RODAVIGO | SOPORTE UCF-215 RODAMIENTO UC215 | 100 € |  |  |
| 8 | SALVADOR ESCODA o similar | VÁLVULA DE SEGURIDAD TÉRMICA H-H 1/2" | 46 € |  |  |
| 9 | SIEMENS o similar | RAB11 Termostato Siemens para Fancoil | 50 € |  |  |
| 10 | SIEMENS o similar | PURGA AUTOMATICA TORRE REFRIGERACION MOD. CONTROLLER 03. 0-1999 MICROSIEMENS | 800 € |  |  |
| 11 | SIEMENS o similar | MINI CONTROLADOR CE-CONDUCTIVIDAD 0-1999 MICROSIEMENS BL 983313-1 | 430 € |  |  |
| 12 | SIEMENS o similar | ADAPTADOR S-90 A VALVULA SIEMENS VBI, VBF | 88 € |  |  |
| 13 | SIEMENS o similar | TERMOSTATO SIEMENS RAB21 | 43 € |  |  |
| 14 | SIEMENS o similar | REGULADOR FAN-COIL SIEMENS RDG160T | 179 € |  |  |
| 15 | SALVADOR ESCODA o similar | SONDA DE INMERSIÓN/PENETRACIÓN ESTANCA TP TIPO K de -60 a 400 ºc | 55 € |  |  |
| 16 | SIEMENS o similar | 5WG1258-2DB51 Siemens, Sensor temperatura, humedad | 560 € |  |  |
| 17 | TIGERHOLM | Filtro de gasóleo, TIGERLOOP TON110A | 81 € |  |  |
| 18 | ABB o similar | PSR16-600-70, Arrancador Suave, Compacto, Serie PSR, 16 A, 7.5 kW, 208 Vac a 600 Vac, 100-240 Vac | 350 € |  |  |
| 19 | Siemens o similar | Diferencial de presión, QBE64-DP4 | 570 € |  |  |
| 20 | Honeywell o similar | Termostato ambiente xe70 todo-nada interruptor invierno verano, T6371B1017 | 75 € |  |  |
| 21 | EATON o similar | DE1-343D6FN-N20N Arrancador de Velocidad Variable, PowerXL, Serie DE1, Trifásico, 1.5 kW, 3.6 A, 400 V a 480 V | 370 € |  |  |
| 22 | SCHNEIDER | ATS01N222QN Arrancador Schneider 7,5kW | 201 € |  |  |
| 23 | SCHNEIDER | ATS01N212QN Arrancador 3F Schneider 5,5kW | 150 € |  |  |
| 24 | SCHNEIDER | DIFERENCIAL SE ID 4P 63A 300MA AC A9R84463 | 145 € |  |  |
| 25 | SIEMENS | 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S 230AC/24DC | 101 € |  |  |
| 26 | MEL | TERMÓMETRO DE CAPILLA 110MM RECTO CAÑA 100 ESCALA 0 a 120º | 21 € |  |  |
| 27 | GACO INSTRUMENTACION | TERMOMETRO BIMETALICO D63mm | 15 € |  |  |
| SUMA TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS | | | | |  |